自主招标文件

采购项目编号：GGDZB2025【029】

采购项目名称：广东工业大学东风路校区学生宿舍热水系统 建设及服务项目

采购项目组织：广东工业大学采购招标中心

2025年5月

目  录

第一部分投标邀请函	3

第二部分投标须知	6

第三部份用户需求书	19

第四部分合同（样式）	34

第五部分评标方法及标准	37

第六部分投标文件格式	46

第一部分投标邀请函

广东工业大学就广东工业大学东风路校区学生宿舍热水系统建设及服务项目进行自主招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GGDZB2025【029】

二、采购项目名称：广东工业大学东风路校区学生宿舍热水系统建设及服务项目

三、项目需求部门：总务部

四、采购项目需求：详见第三部分《用户需求书》

五、合格投标人资格要求：

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准；处罚期限届满的除外）。

3.供应商具有有效期内的建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质。

4.本项目不接受联合体参加投标。

5.已登记报名并获取本项目采购文件。

六、自主招标文件获取

1.时间：详见自主招标公告及其变更公告（如有）

2.地点：详见自主招标公告及其变更公告（如有）

3.获取方式：详见自主招标公告及其变更公告（如有）

4.投标人获取自主招标文件所需材料：

（1）《广东工业大学集中采购报名登记表》；

（2）营业执照、组织机构代码证和税务登记证（三证合一）复印件；

（3）报名人身份证复印件；

（4）法定代表人授权委托书原件；

（5）购买自主招标文件的汇款凭证复印件。

（6）其他合格投标人的证明材料。

七、若报名时间截止后，获取自主招标文件的潜在投标人不足三家的，招标人将可能顺延报名期限并予公告。请各投标人留意网上公告，招标人不再另行通知。

八、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见自主招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

九、本项目联系方式：

地    址：广州市广州大学城外环西路100号

邮    编：510006               E-mail：zbzx@gdut.edu.cn

电    话：（020）39322146

传    真：（020）39340052

联 系 人：叶老师

广东工业大学采购招标中心

2025年5月6日

# 第二部分投标须知

一、名词解释

1.招 标 人：广东工业大学

2.招标组织：广东工业大学采购招标中心

3.投 标 人：购买自主招标文件参与本项目投标采购的供应商

4.中 标 人：通过投标，经法定程序确定并授予本项目合同的投标人

5.甲方：广东工业大学

6.乙方：与广东工业大学签署本项目合同的中标人

二、说明

1.总则

招标人、招标组织及投标人进行的本次采购活动参照《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目自主招标公告及自主招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为自主招标文件的组成部分），按照自主招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次自主招标项目，是以自主招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

三、关于投标报价

1.投标报价应按照“第三部分 用户需求书”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。

2.本项目采用合同能源管理方式（BOT模式）建设及运营，由中标人自行全额带资建设和经营管理，包括但不限于项目设计、水电接入、热水主机系统、管网系统、控制及计费系统、淋浴及配套终端设备（含冷热水混水阀、软管、花洒）、总水电表、避雷设施的运输、安装、调试及试运行，以及培训、验收、日常运营及维修维护、原有热水系统拆除及清除、建设及运维过程对建筑造成损坏的修复等全部费用（含税费），均由中标人承担，招标人不承担任何建设及运维费用。经营期间的水电费及日常驻场管理、维修保养以及设备更新（含产品升级换代）也均由中标人自行承担。

3.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致投标无效。

四、评审方式

本项目采用综合评分法。

五、关于投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

六、关联企业投标说明

对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

七、关于提供前期服务的投标人

采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、自主招标文件

（一）自主招标文件的组成

1.自主招标文件由下列文件以及在招标活动过程中发出的澄清更正文件组成：

（1）第一部分 投标邀请函

（2）第二部分 投标须知

（3）第三部分 用户需求书

（4）第四部分 合同（样式）

（5）第五部分 评标方法及标准

（6）第六部分 投标文件格式

2.投标人应认真阅读自主招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照自主招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对自主招标文件在各方面做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，或被认定为投标无效。

（二）自主招标文件的澄清更正

1.无论出于何种原因，招标人及采购招标中心可根据项目的实际需要对已发出的自主招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清修改的内容为自主招标文件的组成部分。

2.任何要求对自主招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购招标中心。采购招标中心将组织招标人对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。

3.投标人在规定的时间内未要求对自主招标文件进行澄清或提出疑问的，采购招标中心将视其为无异议。对自主招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应平等适用于每个投标人。

4.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购招标中心将于投标截止时间前在广东工业大学官网上发布更正公告，并以书面形式（邮件有效）通知所有已登记获取本项目自主招标文件的潜在投标人。

5.本项目更正公告在广东工业大学官网上一经发布，则视为有效送达，因投标人自身未及时关注本项目公告信息而导致的风险及后果由投标人自行承担。更正公告发布同时，采购招标中心将向已登记获取本项目自主招标文件的投标人发送更正告知书，投标人应按要求在规定时间内以书面形式（加盖单位公章，邮件有效）予以确认已知晓澄清修改内容。若投标人未在规定时间内书面回复确认将视为已知晓澄清修改内容，并有责任履行相应的义务。

九、关于投标人

（一）对投标人的要求

1.对投标人的资格要求：详见投标邀请函中的“合格投标人资格要求”部分。

2.投标人必须保证所提供的全部资料的真实性，并保证愿意接受由招标人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

（二）关于分公司投标

1.分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，但总公司及总公司下属其他分公司的人员及业绩不作为投标人的人员或业绩进行评分；若自主招标文件另有详细规定的遵从其规定。

2.总公司作为投标人参与，但授权分公司进行投标活动的，需由总公司对分公司出具唯一的授权书进行投标。

3.法律法规或者行业另有规定的，法人的分支机构参与投标不受前两款的约束。

十、投标文件

（一）投标文件的编写

1.投标人应仔细阅读自主招标文件的所有内容，并按自主招标文件的规定，及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，由此可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

2.投标语言和计量单位：投标文件和来往函件用中文书写，如无特别说明，所有货币单位均为人民币，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（除非自主招标文件中另有规定）。

3.投标人应按本自主招标文件要求的投标范围进行报价，本项目采用合同能源管理方式（BOT模式）建设及运营，由中标人自行全额带资建设和经营管理，包括但不限于项目设计、水电接入、热水主机系统、管网系统、控制及计费系统、淋浴及配套终端设备（含冷热水混水阀、软管、花洒）、总水电表、避雷设施的运输、安装、调试及试运行，以及培训、验收、日常运营及维修维护、原有热水系统拆除及清除、建设及运维过程对建筑造成损坏的修复等全部费用（含税费），均由中标人承担，招标人不承担任何建设及运维费用。经营期间的水电费及日常驻场管理、维修保养以及设备更新（含产品升级换代）也均由中标人自行承担。

4.投标人所提供的服务均应以人民币报价，每一种类型的服务只允许有一个报价，投标报价应当固定且唯一，否则将被视为无效报价。

5.本自主招标文件中标有“★”的条款，投标人必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

6.投标人应对本项目技术服务要求提供完整的详细的技术服务说明。投标人响应的内容与本自主招标文件的商务、技术服务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于招标人，投标人都应按附件的格式如实填写商务、技术服务条款响应对比表。

7.投标人应确保，招标人在中华人民共和国使用技术服务或技术服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

（二）投标文件的组成

1.投标文件应包含但不限于以下内容：

（1）按规定填写的投标函、开标一览表；

（2）按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按规定出具的证明文件，证明投标人提供的技术服务是合格的，而且符合自主招标文件的规定；

（4）对本自主招标文件第三部分（用户需求书）作出的书面响应，包括但不限于商务及技术服务要求等；

（5）投标人应按本自主招标文件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

2.投标人参照本自主招标文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

3.投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

（三）投标文件的份数

1.投标文件纸质版一式七份（其中正本一份，副本六份，A4双面打印）；电子版一份（签字盖章正本扫描PDF版，以光盘或U盘形式提供，不留密码，无病毒）。

2.投标报价信封，内放开标一览表。

3.每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。电子版与纸质版不符的，以纸质版为准。

4.投标人若因不按上述要求提供相应投标文件而所产生的风险及责任由投标人自行承担。

（四）投标报价

1.本项目采用合同能源管理方式（BOT模式）建设及运营，由中标人自行全额带资建设和经营管理，包括但不限于项目设计、水电接入、热水主机系统、管网系统、控制及计费系统、淋浴及配套终端设备（含冷热水混水阀、软管、花洒）、总水电表、避雷设施的运输、安装、调试及试运行，以及培训、验收、日常运营及维修维护、原有热水系统拆除及清除、建设及运维过程对建筑造成损坏的修复等全部费用（含税费），均由中标人承担，招标人不承担任何建设及运维费用。经营期间的水电费及日常驻场管理、维修保养以及设备更新（含产品升级换代）也均由中标人自行承担。

2.投标人所提供的技术服务均应以人民币报价，每一种类型的技术服务只允许有一个报价，投标报价应当固定且唯一，否则将被视为无效报价。

（五）投标文件的密封和标记

1.投标人应当对投标文件进行装订，对因未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损的后果由投标人自行承担。

2.投标人应将投标文件正本、所有副本分开单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

3.外包装上请按以下格式标记（封口处应加盖投标人公章）：

正本/副本 采购项目名称： 采购项目编号： 投标人名称： 联系人： 联系方式： 于年月日时分（即投标截止时间）之前不准启封

4.如果外包装未按上述要求密封和标记的（但应有密封，保证投标文件不外泄），不影响其实质性响应，但采购招标中心对误投或提前启封或缺失资料概不负责。

十一、投标文件以及样品的递交

（一）、投标文件的递交

1.所有投标文件应在投标截止时间前密封送达指定地点，采购招标中心于规定的时间内收取投标文件。

2.投标人应递交的密封文件有：正本、副本共两类。

3.采购招标中心将拒绝以下情况的投标文件：

（1）迟于投标截止时间递交的。

（2）未密封的投标文件。

4.投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不予退还。

（二）、投标样品的递交

1.所有投标人均需在递交投标文件的同时提交实物样品。（详见技术服务评审条款）

2.投标样品须标明投标人名称，样品名称，项目编号等。

3.样品的各项技术质量指标标准应符合规定。

4.本次投标人所提供的样品仅供评委评标时作为评分参考。招标人及招投标中心对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。中标人的实物样品不予退回，由中标人送到招标人校内指定地点，经招标人查验合格无误后作封样处理，以封样作为批量交货验收的核对标准。因样品递交场地不宜久放样品，未中标的投标人请在本项目中标公告发布之日起3个工作日后的3个工作日内自行来招投标中心取回投标样品。投标人不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，招标人或者招投标中心有权自行处置相关样品。

十二、开标和评标

（一）开标

1.采购招标中心在《自主招标公告》中规定的日期、时间和地点组织开标会议，并邀请投标人参加。投标人未参加开标活动的，视同认可开标结果。

2.投标人不足3家时，将不予拆封已递交的投标文件。

3.开标时，由参与的投标人代表或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认密封完好后由采购招标中心工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和自主招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.检查投标文件密封性实质是保障投标人自身权益，检查投标文件密封性时，遵循任何不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，均不认定为投标文件未密封或不符合密封要求原则。经检查对投标文件密封性有异议的，最终由该投标文件所属投标人确认其投标文件密封情况。

5.投标人代表对投标文件密封情况、开标过程和记录有疑义，以及认为招标人、采购招标中心相关工作人员有需要回避情形的，应出具授权书原件及身份证原件，经采购招标中心工作人员确认身份无误后，当场提出询问或回避申请，否则视为认同开标过程及开标记录。

6.采购招标中心做好开标过程记录，过程记录由参与的各投标人代表及相关工作人员一同签字确认。投标人不参与的，视同认可结果。

（二）资格性、符合性审查

详见：第五部分  评标方法及标准

（三）评标委员会

详见：第五部分  评标方法及标准

（四）评标

详见：第五部分  评标方法及标准

（五）投标文件报价错误的修正原则

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种或以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以要求澄清的形式经投标人确认后产生约束力，投标人不予确认的，其投标报价无效。

（六）投标人串通投标法定情形的认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（七）中标价的确定

1.以投标人投标报价为中标价；

2.以因投标报价错误修正进行价格调整后，经投标人确认的投标报价为中标价；

3.按上述顺序依序确定中标价。

（八）中标

详见：第五部分  评标方法及标准

（九）中标结果的变更

详见：第五部分  评标方法及标准

十三、询问与质疑

1.询问

1.1投标人对招标活动事项（自主招标文件、招标过程和中标结果）有疑问或认为自主招标文件及澄清有矛盾的，可以向采购招标中心提出询问，招标人或采购招标中心将在收到询问的三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。若涉及其他投标人利益的，采购招标中心将同时告知其他有关投标人或向其发出答复副本。答复内容为投标文件的组成部分。

1.2询问以书面方式提出。采购招标中心将以书面方式给予答复。书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件等。

1.3联系方式见《投标邀请函》中“招标人联系方式”。

2.质疑

2.1投标人认为自主招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面原件形式向采购招标中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。

投标人应知其权益受到损害之日是指：

（1）对自主招标文件提出质疑的，为获取自主招标文件之日或者自主招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购招标中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。

2.5质疑联系方式如下：

质疑联系人：杨老师

电话：020-39322146

传真：020-39340052

邮箱：zbzx@gdut.edu.cn

地址：广州市番禺区小谷围岛广州大学城外环西路100号行政楼230室

# 第三部分用户需求书

一、项目概况

1、本项目是对招标人东风路校区共16栋学生宿舍热水系统建设运营项目进行公开招标，确定一名中标人。

2、模式、期限及内容：

（1）项目采用合同能源管理方式（BOT模式）建设及运营，由中标人自行全额带资建设和经营管理，包括但不限于项目设计、水电接入、热水主机系统、管网系统、控制及计费系统、淋浴及配套终端设备（含冷热水混水阀、软管、花洒）、总水电表、避雷设施的运输、安装、调试及试运行，以及培训、验收、日常运营及维修维护、原有热水系统拆除及清除、建设及运维过程对建筑造成损坏的修复等全部费用（含税费），均由中标人承担，招标人不承担任何建设及运维费用。经营期间的水电费及日常驻场管理、维修保养以及设备更新（含产品升级换代）也均由中标人自行承担。

（2）项目投资参考预算：300万。

★（3）建设及经营期限为10年。项目建设期为2025年7月中旬（以招标人当年暑假起始日为准）至2025年8月20日,完成建设并正常供热水。经营期限截止至2035年7月中旬左右（以招标人当年暑假起始日为准）。

（4）经营期满后，所有系统设备无偿移交给招标人。

3、水电费缴纳及热水收费单价：

★（1）热水系统电源从招标人的动力用电系统接出。水、电总表由招标人掌握。在合同中设置水电总表初始数据，招标人每月末按时抄取水电总表数据用于双方水电费结算。招标人有权了解计费系统的应用程序、操作原理及计费情况，以便监管，保证计费的科学合理，中标人应无条件配合招标人的需求如实提供或开放监管接口。

（2）水电费按月支付，中标人每月10号前向招标人缴纳上月的水电费。

★（3）根据《广东省物价局、广东省教育厅、广东省财政厅关于进一步规范我省高等学校收费管理的通知》（粤价[2007]186号）文件的规定并结合招标人实际，热水收费单价为24.5元/吨，在合同执行过程中，如遇省、市政府行政部门对热水价格或规则进行调整，则双方可协商适当予以调整，但最高价格不能超过物价部门规定的最高标准，且调整后的收费标准须经广东工业大学财经领导小组批准后方可施行。（需中标人提供承诺函，格式自拟）

★4、旧系统的残值按学校《广东工业大学固定资产处置管理办法》中规定的“拆旧建新”方式进行处置。旧热水系统残值评估价值为8.0万元，作为残值处理的底价。供应商负责拆除所有原热水系统（包括但不限于旧热水机组、水箱、控制系统、管道、水控设备及淋浴末端），并负责清理出校后自行处置。

★5、合同签订后，中标人需向招标人缴纳履约保证金10万元，合同执行过程中被扣减的履约保证金，中标人须在10个工作日内补齐该部分金额，如不能按时补齐，招标人每天按5‰收取违约金，超过10个工作日视同中标人违约，招标人有权立即解除合同。

6、投标人须具备建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质。

二、设计依据及原则

（一）设计依据

1、《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》GB/T 21362-2023；

2、《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019；

3、《室外给水设计标准》GB50013—2018；

4、《建筑结构载荷规范》GB50009-2012；

5、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303-2015；

6、《屋面工程技术规范》GB50345-2012；

7、《钢结构工程施工规范》GB50755-2012；

8、《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）；

9、《建筑给水排水制图标准》（GB/T 50106-2010）；

10、《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》 GB29541-2013；

11、《声环境质量标准》GB3096-2008；

12、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）。

注：除以上所列标准外，凡与本项目有关的国家、地方、行业技术规范标准都需遵守，当以上标准/规范有更新版本出现时以最新版标准为准。

（二）设计原则

1、执行国家绿色低碳、节能减排、环境保护方面的政策，符合国家有关法规、规范及标准。

2、采用高效节能、智能控制的新工艺、新技术，确保满足热水用量（尤其是冬季低温潮湿工况下），减少项目投资和日常运行费用。

3、确保项目建设安全性，实现水、电分离。

4、本项目设备设施设计安装须遵循美观要求，须与周边建筑搭配和谐，注重隔音减噪。

5、在设计时，要保证热水系统的节能效果和热水系统、建筑物的安全（消防及防雷等）。热水系统既要合理布局，又要保证不破坏建筑物的结构和外观，充分考虑房屋面的承载。

6、建设方案需经学校审核同意后方可实施。

三、技术要求

（一）热泵机组技术要求

▲1、单个系统应采用模块集成设计，不少于2套热泵机组并联运行，采用直热或循环式机型热泵机组，单机额定功率≤10kW、额定制热量≥38kW、噪声≤66dB(A)。（提供具备相应资质的第三方机构出具的检验报告复印件，以检验报告上公示的铭牌值为准，原件备查）。

▲2、所投空气能热泵机组在标准工况，即干球温度20℃、湿球温度15℃、进水温度15℃、出水温度55℃时，能效比(COP) ≥4.0。（提供具备相应资质的第三方机构出具的证明材料并加盖投标人公章，原件备查）

3、所投空气能热泵机组有中国节能产品认证证书，确保设备先进节能。（提供具备相应资质的第三方机构出具的证明材料并加盖投标人公章，原件备查）

4、具备相应技术，可对水箱内热水恒温保热，确保末端使用热水温度达标。（提供具备相应资质的第三方机构出具的证明材料并加盖投标人公章，原件备查）

5、具备相应技术，能够在冬季高效化霜，确保低温工况下能够安全运行。（提供具备相应资质的第三方机构出具的证明材料并加盖投标人公章，原件备查）

（二）系统及其他技术要求

▲1、具备相应功能，能根据冷水管道压力变频调节，确保恒压供水，保持冷热水压力均衡。（提供具备相应资质的第三方机构出具的证明材料并加盖投标人公章，原件备查）

▲2、具备远程监控功能，可通过平台对中央热泵热水系统运行状态实时监测和控制，实时监测热水系统运行状态，及时发现故障，保障热水系统稳定运行。（提供具备相应资质的第三方机构出具的证明材料并加盖投标人公章，原件备查）

▲3、具备补水控制功能，在优先保障水箱温度前提下，根据水箱水位进行补水，确保高峰期供水温度达到招标文件要求。（提供具备相应资质的第三方机构出具的证明材料并加盖投标人公章，原件备查）

▲4、具备相应功能，能对热水系统全管网温度进行监测，根据设定的回水温度，对全管网进行自动回水控制，确保用水终端打开水龙头即可快速出热水。（提供具备相应资质的第三方机构出具的证明材料并加盖投标人公章，原件备查）

5、具备系统异常自动断电功能，在热泵热水系统运行异常时自动断电，在突发状况时可有效保护师生人身及财产安全。（提供具备相应资质的第三方机构出具的证明材料并加盖投标人公章，原件备查）

▲6、具备在线报修与服务质量评价功能，畅通学生反馈意见建议的途径，确保热水服务的便利性并可对服务质量进行跟踪评价。（提供具备相应资质的第三方机构出具的证明材料并加盖投标人公章，原件备查）

7、具备水电表远程采集与校验功能，能实时传送水电计量数据并在平台进行校验，实时监控系统能耗数据。（提供具备相应资质的第三方机构出具的证明材料并加盖投标人公章，原件备查）

▲8、采用聚氨酯整体发泡不锈钢保温水箱，水箱内胆采用食品级SUS304#不锈钢，内胆厚度≥1.0mm；水箱保温层采用聚氨酯整体发泡保温，厚度≥50mm，标况下水温自然降温≤5℃。水箱缝焊工艺要求采用压筋电阻缝焊，水箱应设检修口、检修梯、排污口、液位控制口等设施功能。

▲9、所使用的热水管均采用符合国家环保要求的聚氨酯整体发泡PP-R保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管,发泡厚度符合国家标准，管道压力≥1.6MPa。管道安装完毕后进行冲洗消毒、试压，其中承压能力须达到国家有关标准，保证管道畅通、无渗漏。

10、所使用的控制系统必须保证系统运行的安全可靠，具有现场自动和手动功能。采用微电脑全自动控制系统，应具有温度自动控制功能，配置温度传感装置，水箱水温降至设计下限温度时能自动启动，水温升至设计上限温度时能自动停机；具有定时开关机、定时供水和缺水保护功能；具有过载、短路、过压、过流、缺相、欠压、过热等保护功能。

▲11、热水终端消费及充值至少支持手机APP、微信小程序、支付宝或一卡通中的一种，可实现充值、退款、在线报修及评价、消费记录查询、余额查询等功能，系统运行及网络通讯稳定；退款不得设置任何障碍；系统需对招标人监管部门开放完全访问权限，服务器预留与校园网和信息系统的对接接口，确保对收集到的学生信息和所有数据保密。招标人有权了解热水终端消费及充值系统的应用程序、操作原理及计费情况，以便监管，中标人应无条件配合招标人的要求如实提供。热水终端消费及充值系统须按国家相关管理规定完成互联网信息服务（ICP）备案和网络安全等级保护定级备案。（需提供系统功能需提供相关截图证明材料、备案证明）

12、制热系统和热水供应系统应设计有Y型过滤器或更优方案，便于系统维护、清洗。

13、储水罐容积至少按80%储水率设计，以满足冬季峰值热水使用要求，如不能满足学生热水量需求，则应及时补充。

14、热泵热水机组安装、布置应有减震、降噪设施及措施（应保证整体美观），系统控制箱须具有防水功能并上锁，同时张贴安全警示标识或温馨提示。

15、防雷系统设计必须规范、科学；投标人详细阐述防雷方案要点。

16、所使用的各型水泵必须是知名品牌，稳定耐用，震动小、噪音小，安装过程中需对水泵进行防震处理。

17、方案设计必须考虑宿舍楼的建筑承重结构，不得在建筑上部增设超重荷载。投标人应结合现场实际和学生宿舍淋浴间热水需求量进行改造方案、图纸设计，方可进行实施建设。

18、结合宿舍楼的实际情况进行详细设计和施工组织，投标时提供: 施工方案、设备清单（注明所选用设备及备件材料的型号规格、品牌及生产厂家、产地、详细技术参数、数量、单价等）、热水系统主机、热水系统原理图及施工平面图、热水系统及机组控制原理图、电控柜配电图、变频供水控制原理图等。

19、在建设和运营期间，由于技术进步、市场变化或政府环境保护及绿色学校建设的要求，中标人应根据实际情况合理选择更优、更节能环保的设备和技术，对该系统需要更新或升级换代，由此产生的费用招标人不予承担。如因热水系统的正常运行能耗（主要指电负荷和水压）超过市政供应标准需要进行升级改造时，其相关的工程施工与费用由中标人负责。

▲20、保温管道的设计与施工应不影响建筑物的美观，管道尽量采用户内走向，并做好施工后的防水工作，同时设置若干个水温监测点，便于监测水温。

21、热水增压泵采用知名品牌低噪音水泵，一用一备，须安装减震防雨装置。

22、系统的电磁阀、闸阀、止回阀、过滤阀等均需采用全铜制阀门；选用增压花洒，连接金属软管长度≥1.5m。

23、防水要求：管道穿越楼层面、屋面、卫生间等需打孔洞的，孔洞处应安装刚性防水套管，并做好防水处理；放置在屋面的管道钢结构支架（如有），不能通过膨胀螺栓直接固定在屋面，应在屋面做混凝土基础后，将钢结构支架固定在混凝土基础上，并做好防水层处理和减震措施；如因本项目施工造成的渗漏等问题，需由供应商承担修复。

24、拟投入使用的热水表/水控机生产企业具有《中华人民共和国制造计量器具许可证》，安装前学校随机抽样5块热水表/水控机样机由中标人送检至有资质的计量检定机构（检测费用由中标人承担），如检验不合格或者误差超出国家标准，则中标人无条件立即更换全部热水表/水控机。

▲25、减震及降噪：放置在地面的热泵机组、水箱、水泵等设备，务必做好结构基础、减震及降噪措施，保证整体美观，不得阻挡消防通道，同时应张贴相应安全警示及提醒标识。

▲26、中标人须严格遵守国家有关个人信息保护的法律法规，不得收集与本项目实施无关的、非必要的师生信息。对有必要收集的师生信息，必须严格保密、不得外传，不得用于本项目以外的其他用途等不当使用，否则产生的责任和损失由中标人全部承担。（需中标人提供承诺函，格式自拟）

四、商务要求

1、招标人东风路校区学生宿舍共有16栋，总床位数约5970多个（2024-2025学年住宿人数4600人，具体以实际为准），冲凉房1324个，其中公共冲凉房207个，独立冲凉房1117个。按每人每天使用生活热水60升设计，每天共需生活热水约342立方米。现有宿舍楼的热水供应应至少按4个子系统建设，热水供应到每个淋浴间，每个子淋浴间配备1套淋浴设备（含混水龙头、花洒）,每个淋浴端在合适位置安装热水计量器。

★2、项目的建设期为2025年7月中旬至2025年8月15日（含调试）。如验收不合格，则中标人必须无条件按合同约定进行整改。如经二次整改仍不符合约定的，就认定中标人无能力继续履行合同，则招标人有权提前终止合同且招标人不做任何补偿，热水系统整套设备无偿归招标人所有。

3、中标人在每个淋浴间安装热水计费装置（热水表/水控机），学生使用热水按量计费，每人每次充值暂定最高限额30元。

4、空气能热泵中央热水系统生产的生活热水温度为：50℃±5℃；系统热水供应压力为：2 kg/C㎡±0.5 kg/C㎡，热水系统末端出水温度（温度恒定后）夏天不低于42℃，冬天不低于46℃，且每次开始使用时热水温度低于相应温度不超过10L。供热水的时间：（1）除招标人寒暑假（指招标人规定的学生放假时间延迟一周至下学期开学的前一周）外，每天暂定按如下时间段向学生宿舍淋浴间供应热水：早上6:30～8:30，中午11:30～13:30，晚上17:00～24:00；（2）寒暑假的供热水的时间另行安排，原则上仅可缩短每天的供应时间，除整体例行检修外不得整栋楼停止供热；（3）如招标人有热水使用时间调整或应急使用热水需求，中标人须积极配合。（提供承诺函，格式自拟）

5、中标人承诺提供一站式服务。在合同履行期间有专人负责与招标人沟通，了解招标人的需求，不断改善服务质量和师生满意度。为保障维修的及时性，在条件允许的前提下，招标人可提供校内面积适当的场地给中标人作为维修服务点及常用配件仓库或住宿使用。

6、中标人安排专业维修服务人员（不少于2人）在合作运营期内提供驻场服务，负责完成充值、日常管理巡查、维修及抢修、处理投诉等工作,设立必要的常用配件库。由此产生的一切费用（包括人员薪酬、节假日加班费及必要的保险等）均由中标人承担。驻场服务人员需持有特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业），在本项目运维期间应遵守招标人及物业公司的相关规章制度，巡检维修时身着工装，注意文明礼貌。如运维质量和师生满意度严重达不到要求时，招标人可要求中标人立即无条件更换维修服务人员。

7、空气能热泵中央热水系统(含混水龙头、花洒等末端淋浴设备）均由中标人管理与维护，招标人不承担任何管理维护费用。如中标人建成远程中央机房，需向招标人开放每栋楼中央热水系统的总水表、总电表的实时数据。

8、中标人保证其投资建设的空气能热泵中央热水系统的产水量、水温、水压达到招标人要求。当学生用水量增加，若原系统不足以满足需求时，中标人应无条件增加主机设备，保证热水供应。

9、招标人根据实际情况提供安装场地及电源、自来水接口。

10、合同期内项目所产生的水电费由中标人全额承担，按月度支付给招标人。中标人须在每月10号前向招标人缴纳上月的水电费，用电、用水单价按供电、供水部门给招标人的用电、用水单价结算。如遇水价、电价调整，以供应部门的政策文件为准结算水电费。中标人需及时、足额缴纳水电费，逾期缴纳按政府部门相关规定每日按欠费总额的1‰标准收取违约金，如在催缴函期限内仍未缴纳，则招标人有权在履约保证金中相应扣除，超过30天视同中标人违约，招标人有权立即解除合同。

11、中标人如发生收购、出让、重组、合并，或诉讼、查封、停业等，须保证本项目有效执行，如导致本项目无法延续的均视为中标人违约。

12、投标人须承诺在合同期内如非人为原因造成对产品的损坏，投标人将免费保修或以新设备更换及免费提供维修配件。

13、因设备故障频繁，不能正常使用的，须以不低于原规格的新设备更换。

14、中标人需保证系统稳定运行，可实现在规定的时间段供应热水，并提供24小时运行维修服务。

15、如系统发生故障并影响热水正常供应，中标人应在接到招标人师生报告故障之后即刻响应，并在1小时内安排技术人员到达现场进行维护维修。属于小微故障的（如更换花洒等），必须在2小时内解决；属于一般故障的（如更换热水表等），必须在4小时内解决；属于严重故障的（如确需要更换设备或主管配件），必须在24小时内解决。如果设备故障在检修24小时后仍无法排除，投标人应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备机供招标人使用，直至故障设备修复，同时以书面形式向招标人说明原因、承诺恢复供应时间及应急供应热水措施。如中标人对所报各类故障的响应及最后解决超出上述承诺的时限，导致连续2天供水温度达不到规定要求、供水量不足（招标人提供检测记录），每出现一次即在履约保证金中扣除3000元。

16、招标人如有东风路校区的其他学生宿舍楼或新建学生宿舍楼建设中央热水项目，经招标人研究批准同意后，可与中标人签订补充合同，由中标人按不低于本项目的要求和标准进行统一投资、建设和运维。

★17、中标人须将项目总投入资金在2025年7月1日开始建设前按投标承诺的额度转入招标人账户，进场施工后学校无息返还总投入资金80%给中标人；项目应于2025年8月20日完成建设并正常供热水，验收合格后再无息返还总投入资金20%给中标人。

18、中标人提供包括但不限于满足热水系统合格证、关键设备检验报告、安装、使用和维护手册、系统图纸等一整套技术文件给招标人备案。

19、投标人应保证所提供的货物均为通过合法渠道获得的合格产品，产品是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术指标符合国家标准、规范及招标文件的要求。所有货物不得侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

20、安全文明施工要求：要求达到国家、广东省和招标人所在地现行安全生产文明施工验评标准；所有施工和维修人员须持证上岗，做好各项安全防护措施；施工服从招标人及其物业工作人员的安排，不能影响学生的学习和生活秩序；因施工造成损坏的设施要照价赔偿；施工完毕须搞好清洁卫生。

21、投标人应在满足使用要求的同时综合考虑各自设备选型、现场安装情况、尺寸量度偏差等原因造成的管线或辅助材料规格、数量偏差等，在报价中综合考虑，招标人不再为此额外支付任何费用。

22、每学期定期对设备进行保养和清洗，确保设备的使用效果和寿命，所有工作建立台账备查。

23、为保证经营期内的故障设备能及时响应服务，中标人应提供包括但不限于同型号热泵机组、循环泵、水控机及各类管道阀门线路、淋浴末端辅材等备品备件，存放在招标人校内，以保证故障处理的及时性。

24、中标人需要全力配合毕业生离校等热水余额退费工作，在学生毕业或其他原因离校时，如使用一卡通，则可凭借本人身份证/学生证及一卡通根据卡内余额进行全额退还；在手机APP/小程序上充值的，可直接在APP/小程序上申请退还。如未及时退还，招标人有权在履约保证金中相应扣除。

25、中标人需要全力配合合同期内每年新生入学及每学期开学前热水使用方面的指引、假期集中检修、巡查保养、清洗、不定期的水质监测。

26、热水服务日常考核办法（暂行）：（1）热水出水温度恒定后夏天不低于42℃、冬天不低于46℃，否则每出现一次即在履约保证金中扣除1000元；（2）经有资质的第三方检定计量计费系统存在偏差超过5%的，每出现一次即在履约保证金中扣除2000元；（3）经查实为中标人责任的师生用热水群体性投诉，每出现一次即在履约保证金中扣除3000元；（4）中标人对所报各类故障的响应及最后解决超出承诺时限，导致连续2天供水温度达不到规定要求、供水量不足，每出现一次即在履约保证金中扣除3000元；（5）热水系统运行不稳定，整体故障时间超过2个小时的，每出现一次即在履约保证金中扣除3000元，同时招标人有权责令中标人在15天内给出临时解决方案或要求其及时更换更加稳定的系统/设备；（6）招标人每学期召开热水服务质量考核会，考核采用评分制，平均分低于80分则在履约保证金中扣除5000元；（7）不服从、配合招标人的有关工作安排或其他的严重热水服务质量问题，每出现一次即在履约保证金中扣除5000元。

27、提前终止合同规定：（1）由中标人主动提出提前终止合同的，或招标人认为由于中标人原因导致合同无法正常履行需提前终止合同的，招标人不做任何补偿，热水系统整套设备无偿归招标人所有，并全额没收履约保证金；（2）中标人不能在合同签订后5个工作日内将项目承诺资金转入学校账户的，学校有权马上终止合同并全额没收履约保证金；（3）根据每学期的服务质量考核结果，连续三次或累计六次考核不及格的，招标人提前终止合同并不做任何补偿，热水系统整套设备无偿归招标人所有，并全额没收履约保证金；（4）被扣减的履约保证金，中标人需无条件在10个工作日内补齐，否则可终止合同；（5）热水系统运行不稳定，整体故障2个小时以上的次数每年超过3次（含3次），招标人有权责令中标人及时更换更加稳定的系统/设备，否则可提前终止合同并不做任何补偿，热水系统整套设备无偿归招标人所有，并全额没收履约保证金；（6）中标人在合同约定期限届满前擅自将热水系统设备设施作为其它纠纷或者责任的抵押品，或中标人在合同月定期限届满前擅自将经营的热水消费经营管理权转让给其他第三方时，均视为中标人违约，此时招标人有权提前终止合同，全额没收履约保证金，中标人的抵押或转让行为对招标人无效，中标人投入的所有设备归招标人所有，并依法追究中标人的相关经济和法律责任；（7）提前终止合同时，招标人学生预存的热水费应在合同终止前全额返还给招标人学生，中标人未按时返回招标人学生预存的热水费，中标人每日须按未返回招标人学生预存热水费总金额的3%向招标人缴纳违约金，并且招标人依法追究中标人的相关经济和法律责任；（8）未按要求将所有旧设备及零配件清除，仍将其用于本新建项目中的，招标人有权提前终止合同，全额没收履约保证金。

28、中标人应严格遵守国家、省、市有关消防及电气设备防火、防触电、防雷安全事故，高空作业操作规程，并配合招标人的安全检查。否则，由此造成的财产损失和人身安全事故，均由中标人负责。

29、中标人在设备安装和维修工作中，应严格执行相关施工规范，采取各种防护措施，确保施工安全和第三者的人身安全，承担所造成事故的责任和产生的费用。在合同期间因热水系统设备质量问题引起的责任事故由中标人承担。

30、中标人在施工过程中造成地面、墙面等设施损坏，必须给予原样修复，热水系统施工应向招标人提供施工方案，不得破坏外墙美观。

31、如因设备噪音引起学生多次投诉，则中标人应无条件更换设备摆放位置。

32、由于不可抗力因素造成不能正常履行合同的，招标人和中标人双方免责。

33、招标人和中标人在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则可以向项目实施地所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续履行合同其余条款。

34、如招标人师生对驻场运维人员服务态度及维修时效投诉率高时，招标人有权责令中标人5个工作日内更换/加派驻场运维人员，中标人不得拒绝或推诿。

# 第四部分合同（样式）

（本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准）

甲方（招标人）：广东工业大学

乙方（中标人）：********有限公司

签订地点：广州

根据广东工业大学东风路校区学生宿舍热水系统建设及服务项目自主招标文件，编号：GGDZB2025【***】号，乙方针对该项目的投标文件及2025年月日广东工业大学采购招标中心的中标结果通知，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、主要设备的材料、规格、型号和数量以及其相关辅助材料。

......

二、模式、期限及内容

项目采用合同能源管理方式（BOT模式）建设及运营，由乙方自行全额带资建设和经营管理，包括但不限于项目设计、水电接入、热水主机系统、管网系统、控制及计费系统、淋浴及配套终端设备（含冷热水混水阀、软管、花洒）、总水电表、避雷设施的运输、安装、调试及试运行，以及培训、验收、日常运营及维修维护、原有热水系统拆除及清除、建设及运维过程对建筑造成损坏的修复等全部费用（含税费），均由乙方承担，甲方不承担任何建设及运维费用。经营期间的水电费及日常驻场管理、维修保养以及设备更新（含产品升级换代）也均由乙方自行承担。

三、设备及施工要求

........

四、经营期（项目完成期限）、交货方式及交货地点

建设及经营期限为10年。项目建设期为2025年月日（以甲方当年暑假起始日为准）至2025年月日,完成建设并正常供热水。经营期限截止至2035年月日（以甲方当年暑假起始日为准）。

经营期满后，所有系统设备无偿移交给甲方。

.......

五、具体服务范围及服务要求

1.服务内容：详见自主招标文件

2.服务范围：详见自主招标文件

3.服务要求：详见自主招标文件

六、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

九、其他约定条款

1.本合同所有附件、自主招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.合同生效：合同经各方授权代表签字并经单位盖章；合同生效日期以后一个签字的日期为准。

5.本合同书一式份，均为正本，具有同等法律效力，甲方执  份，乙方执  份。

（以下无正文）

| 甲 方： | 广东工业大学 | 乙 方： | ****有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 广州市广州大学城外环西路100号 | 地 址： | ****市****路****号****室 |
| 开户银行： | 广州市工行三支行 | 开户银行： | **** |
| 银行账号： | 3602028909000196985 | 银行账号： | **** |
| 纳税人识别号： | 12440000455860226X | 银行联行号 | 12位，必填项 |
| 法定代表人： | 邱学青 | 法定代表人： | **** |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： | **** |
| 项目负责人： |  | 经办人： | **** |
| 经 办人： |  |  |  |
| 电 话： |  | 电 话： | **** |
| 签订时间： | 20 年 月 日 | 签订时 间： | ****年****月****日 |

# 第五部分评标方法及标准

一、概述

本次招标采用自主招标方式进行，评标由依法组成的评标委员会负责完成。

本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为30%，技术服务部分权重为70％。本次评标是以自主招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐服务良好、报价合理、经验丰富、信誉良好及综合实力强的中标人。评标分两个阶段：第一阶段资格性和符合性审查，资格性和符合性审查合格的投标才进入后续评审，资格性和符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；第二阶段为商务和技术服务评审。

参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

二、评标委员会

1.评标委员会组成：本次评标的评标委员会依法由广东工业大学集中采购专家库抽取5位评委和用户授权代表2人组成。

2.评委守则：为体现评标工作的公平、公正，保证评标工作的顺利进行，特制定如下评委守则，要求全体评委共同遵守。

（1）遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国保密法》等法律及国家有关部门关于招标的政令法规，维护国家利益。

（2）服从评标组织安排，按时参加评标，履行评委职责。

根据有关法律法规中的评标原则，依据招标文件和投标文件进行评标。

（3）认真地履行职责，遵守职业道德，排除干扰，对所提出的评审意见负责。如与投标人有利害关系，应主动回避，以免妨碍评标结果的公正性。

（4）必须对评标情况严加保密，不得私下与投标人接触，也不得以任何形式透露评审、中标候选人的推荐等与评标有关的情况，更不得有接受投标人吃请、活动、馈赠或利益等涉嫌不公行为，如有发生将追究其法律责任。

3.职责

评标委员会负责全部的评审工作，对评标中的重大问题通过投票决定。任何人不得干预评标委员会的工作。评标委员会下设评标工作小组，主要由采购招标中心、用户、相关单位工作人员组成，负责整理、记录等工作。

三、评标程序

1.资格性审查

（1）资格性审查内容如下：

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 6 | 信用记录：未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准；处罚期限届满的除外）。 |
| 7 | 具有有效期内的建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质。 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 投标人已报名并购买本项目自主招标文件。 |

（2）合格投标人不足3家的，不得评审。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

（1）符合性审查内容如下：

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 已按规定格式编制及盖章、签署，投标有效期满足招标文件要求 |
| 2 | 法定代表人证明书及授权委托书（如适用） | 已经盖章、签署，有效期涵盖投标有效期 |
| 3 | 投标文件内容、签字、盖章 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、盖章 |
| 4 | “★”号条款 | “★”号条款满足招标文件要求 |
| 5 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价，投标人按规定书面确认 |
| 6 | 投标方案 | 投标人提供的投标方案及报价方案固定 |
| 7 | 投标报价 | 投标报价（含单项报价，如有要求）未超过自主招标文件中规定相应的预算金额或者最高限价 |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件 |
| 9 | 串通投标 | 未出现自主招标文件所列的视为串通投标的情形 |
| 10 | 无效情形 | 投标文件中未有法律、法规和自主招标文件规定的其他无效情形 |

（2）符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。符合性审查合格的投标人不足三家，本次项目按废（流）标处理。

3.商务评审（满分30分）

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系 认证 | 3分 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、健康安全管理体系认证证书的，每提供一份得1分，该项最高得3分; 【注：提供证书复印件加盖投标人公章及http://www.cnca.gov.cn网上查询截图（证书状态须为有效），不提供不得分。】 |
| 2 | 投标人综合 实力 | 12分 | 1.投标人的自主产品获得高新技术产品证书的，且应用在本项目上的，每提供一个得2分，满分6分。 2.投标人运营的同类项目获得优秀节能改造项目奖或优秀节能技术应用示范项目奖的，每提供一个得2分，最高6分。 【注：需提供项目获奖证书复印件、合同复印件，没有提供或提供不全不得分。】 |
| 3 | 同类项目 业绩 | 10分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同生效时间为准）项目经验证明材料，每提供一个得1分，本项最高得10分。 【注：上述资料提供合同关键页（包括但不限于合同盖章页、合同标的页）复印件，以合同签订时间为准，原件备查，不提供不得分。同一客户单位若有提供多份合同，不重复计算得分。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。）】 |
| 4 | 客户评价 | 5分 | 投标人提供符合上述要求的2022年1月1日至今的类似项目经验的用户单位出具的满意度评价，评价情况至少须为“满意”或类似好评等正面评价的方可计分：每提供一项得0.5分，最高5分。 【注：须与投标人上述提供的2022年1月1日至今的同类项目经验的用户单位一致，同一用户单位的提供多份用户评价的仅对一个用户评价计分、同一项目提供多项客户评价的，按一项计算。用户满意度评价须经用户单位盖章，无或未按要求提供证明材料的不得分。】 |
| 合计 |  | 30分 |  |

4.技术服务评审（满分70分）

| 序号 | 评审项目 | 单项 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要技术条款 响应程度 | 13分 | 根据投标人对用户需求中“技术要求”中所有带“▲”条款对应响应情况进行评审：本项基础得分为13分，在此基础上，带▲号的重要技术参数（共13个），每出现一项不满足或负偏离扣1分，扣完为止。 【注：如用户需求书中有明确要求提供证明材料或承诺函的，则以用户需求书要求的为准；如用户需求书中无明确要求证明材料或承诺函的，则投标人需提供投标货物制造商公开发布的印刷资料复印件及加盖投标人公章，否则评标委员会有权视相应技术（服务）参数响应不符合招标要求。】 |
| 2 | 一般技术条款 响应程度 | 5分 | 根据投标人对用户需求中“技术要求”中的一般技术条款（不带▲号或★号）的响应程度进行评审： （1）全部一般技术条款完全响应或完全响应且有正偏离的：5分； （2）一般技术条款负偏离或未响应的数量有1项（含）：3分； （3）一般技术条款负偏离或未响应的数量有2项（含）：2分； （4）一般技术条款负偏离或未响应的数量有3项（含）：1分； （5）一般技术条款负偏离或未响应的数量有4项（含）以上：0分； |
| 3 | 投标人的 投标报价 | 5分 | 1.投标人提供项目投入经费在不少于300万元人民币的基础上每增加30万元人民币，得1分，累计最高得3分。 2.旧设备残值底价在8.0万元基础上每增加0.5万元得0.5分，累计最高得2分。 【需提供报价清单和投入经费承诺书并加盖投标人公章。】 |
| 4 | 投标人所投产品用材样品质量 | 10分 | 投标时提供热泵、水泵的产品画册以及管道、电线电缆、混水龙头、花洒、软管的样品。所有画册或样品需单独密封递交。 横向对比，优的得10分，良的得6分，中得2分，一般的得1分。不提供或提供不完全的不得分。 |
| 5 | 运营管理方案 | 6分 | 根据投标人提供的运营管理方案（包括但不限于提供日常管理制度、服务质量保障措施、驻场管理制度、报修流程等）进行评审： （1）运营管理方案内容完整具体、详细，表述清晰重点突出，服务质量保障措施、拟派团队人员分工准确合理，上述内容能围绕本项目实际需要进行详细描叙，完全满足且优于项目需求的，得6分； （2）运营管理方案内容完整、表述清晰，服务质量保障措施、人员分工合理，上述内容能围绕本项目实际需要进行描叙，但详细程度欠缺，能满足采购需求的，得3分； （3）运营管理方案内容不完整、表述不清晰，服务质量保障措施、人员分工不合理，部分内容不够详细，不够合理，不能满足采购需求的，得1分； （4）未提供相应内容，得0分。 |
| 6 | 项目建设方案 | 9分 | 根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于计划、施工、质量保障等）内容进行评审： - 针对本项目的实施方案详细具体，可行性、可操作性强，有效保障本项目实施，有利于实现服务效果，得9分； - 针对本项目的实施方案基本具体，可行性、可操作性，基本保障本项目服务实施，基本满足服务效果，得6分； - 针对本项目的实施方案不够详细具体，可行性、可操作性一般，部分保障本项目服务实施，难以达到服务效果，得3分； - 针对本项目的实施方案差，可行性、可操作性差，无法保障本项目服务实施，达不到服务效果，得1分； - 未提供项目实施方案，得0分。 |
| 7 | 应急服务方案（一） | 3分 | 评标委员会根据投标人提供的应急服务方案进行综合评审，方案应包括： （1）突发事件的处理措施； （2）突发事件的应急预案； （3）突发事件的抢修流程。 提供全部内容，得3分，每缺1项扣1分。 |
| 8 | 应急服务方案（二） | 9分 | 评标委员会根据投标人提供热水服务应急服务方案（包括但不限于热泵故障处置、热水终端消费系统故障处置、热水输送系统故障处置、冬季寒冷天气热水供应保障等）的详细内容进行综合评审： （1）应急方案能针对突发时间有合理有效的处理措施，切实可行的应急预案，详细合理的抢修流程的，有效保障本项目实施，有利于实现服务效果，得9分； （2）应急方案针对突发时间的处理措施、应急预案、抢修流程有某项瑕疵的，能基本保障本项目服务实施，部分满足服务效果，得5分； （3）应急方案针对突发时间的处理措施、应急预案、抢修流程存在缺陷，无法保障本项目服务实施，达不到服务效果，得1分； （4）不提供相关表述不得分。 |
| 9 | 技术人 员情况 | 10分 | 对投标人拟投入本项目的管理、技术及驻场服务人员进行评审： （一）对拟投入本项目的项目经理进行评审，本项目项目经理同时具备以下两种职业证书得3分，任意缺少一项均不得分： （1）二级或以上建造师注册证（机电工程或建筑工程专业）； （2）安全生产考核合格证书B类证书。 （二）对拟投入本项目建设的专业工程师人员（项目经理除外）进行评审： （1）具有中级或以上工程师，或者机电工程专业二级或以上注册建造师；每提供一个类别的得1分，最高得2分； （三）对拟投入本项目建设的技工人员（项目经理、专业工程师人员除外）进行评审： （1）具有电工、焊工、机械设备安装工、管道工的，每提供一个类别的得0.5分，最高得2分； （2）驻场维修服务人员持有特种作业操作证（作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业），每人得1分，本项最高得3分。 【注：需提供证书复印件及该人员在本单位投标截止日前三个月内任间一个月的社保证明文件复印件，并加盖公章，否则本项不得分。同一人同时获得多个证书的，按一个证书计分。】 |
| 合计 |  | 70分 |  |

四、计算总分

评委在评分表评分完毕并签名送交评标工作小组，由评标工作小组计算各投标人的综合总得分。

每个投标人的综合总得分由以下两部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）：

（1）商务评审得分：在全体评委的商务评分总和，取其算术平均值；

（2）技术服务评审得分：在全体评委的技术服务评分总和，取其算术平均值；

（3）综合总得分＝商务评审得分+技术服务评审得分。

按总得分由高至低排出各投标人的名次（出现综合总得分并列时，投标报价低的投标人名次靠前；若综合总得分和投标报价都相同，由全体评委投票确定名次），各评委对计分表校核无误后全体评委在综合总得分表上签名确认。

五、推荐中标候选投标人和公告

1.计分结束后，评标委员会按照综合总得分由高到低的顺序排出名次，并推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人。排名第二的投标人为第二中标候选人，以此类推。由采购招标中心负责整理《评标报告》，全体评委审核《评标报告》并签名确认。

2.定标结果在校园网上公告三个工作日。

3.对公告结果无异议后，由采购招标中心向中标人发出《中标通知书》。

六、中标结果的变更

根据政府采购法及其实施条例的相关规定，当出现第一中标候选人放弃中标资格或拒绝与招标人签订服务合同的情况时，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

# 第六部分投标文件格式

投标文件封面

（采购项目名称）

（正本/副本）

采购项目编号：

（投标人名称）

年 月 日

第一部分 自查表

1-1资格性审查自查表

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。 | 提供最新的投标人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2023年度或2024年度或2025年任一个月度或季度的财务状况报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表)或基本开户行出具的资信证明。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 信用记录 | 以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 具有有效期内的建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质。 | 具有有效期内的建筑机电安装工程专业承包叁级或以上资质。 | 通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 本项目不接受联合体投标。 | 提供书面声明。 | 通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9 | 投标人已报名并购买本项目自主招标文件。 | 提供收据凭证或转账凭证。 | 通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

说明：

以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1-2符合性自查表

| 序号 | 投标文件要求 | 自查结论 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 法定代表人证明书及授权委托书（如适用） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 投标文件内容、签字、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | “★”号条款 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 报价修正 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 投标方案 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 投标报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 附加条件 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9 | 串通投标 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 10 | 无效情形 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

说明：

投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！投标人根据自查结论在对应的□打“√”

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1-3评审要素自查表

| 序号 | 商务评审分项 | 自查得分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 2 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 3 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 4 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 5 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 6 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| …… |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 序号 | 技术服务评审分项 | 自查得分 | 证明文件 |
| 1 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 2 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 3 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 4 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 5 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 6 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| …… |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |

说明：

1.投标人应根据《商务评审》表和《技术服务评审》表的各项内容填写此表，表格可延长。

2.按评审项的顺序填写。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

第二部分 资格文件

2-1投标函（范本）

致：广东工业大学

我方确认收到贵方提供的（采购项目编号： ）自主招标文件，我方完全理解自主招标文件的所有内容，现决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1.本投标文件的有效期为投标截止日起90天有效，如我方中标，有效期将延至合同终止日为止。

2.我方已详细研究了自主招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此自主招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意自主招标文件的相关条款，放弃对自主招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3.我方保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其他数据或信息。

5.我方理解最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

6.我方如果中标，将保证履行自主招标文件以及自主招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订相关合作合同。

7.我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

8.我方保证，招标人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

2-2法定代表人证明书

致：广东工业大学

同志，现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

投标人名称（加盖公章）：

日期：*年*月*日

附法人身份证粘贴处（正反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

2-3法定代表人授权书

致：广东工业大学

（投标单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目采购活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至年月日

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：年月日

授权代表（签字）：

日期：年月日

注：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

2-4资格声明

致：广东工业大学

关于贵方采购项目名称：采购项目编号：的报价邀请，本签字人愿意参加投标，提供自主招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本、税务登记证副本、组织机构代码（或三证合一统一社会信用代码营业执照副本）；

2.2023年至2024年度内任意一年或2025年任一个月度或季度的年度财务状况报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表)或基本开户行出具的资信证明；

3.近期依法缴纳税收的相关证明材料（提供投标截止日前六个月内任意1个月缴纳税收凭据，依法免税的供应商应提供相关文件证明其依法免税）；

4.近期依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供投标截止日前六个月内任意1个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明其不需要缴纳社会保障资金）；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式参考2-5声明函）；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果打印页）；

7.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供查询结果打印页）。

（以上证明材料必须提供，否则可能导致响应文件无效，相关证明文件附后。）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附件1：

具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

附件2：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：2023年至2024年度内任意一年或2025年任一个月度或季度的年度财务状况报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表)或基本开户行出具的资信证明
附件3：具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

附件4：履行合同所必需的设备和专业技术能力：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。

附件5：信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

附件…：符合“供应商资格”要求的其他证明文件

2-5声明函

致：广东工业大学

关于贵方发布的 （采购项目编号：     ）的采购项目，我单位愿意参加投标并在此声明：

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力；

（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位若有违反本声明函内容的行为，被招标人发现或被他人举报查实，将无条件接受招标人作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

第三部分 商务部分

3-1投标人基本情况表

一、投标人基本情况

1.投标人名称：   电话号码：

2.地    址：     传    真：

3.注册资金：     经济性质：

4.投标人开户账号资料

银行名称及账号：

开户地址：

5.投标人简介（自行描述）：

6.投标人财务情况：

| 年份 | 年营业总值 | 总净利 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得资质和获奖证明文件

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人需提供相关证明文件的复印件

三、其他

1.参加采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或采购招标中心发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。

| 时 间 | 受处理的原因 （注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加全国范围内某种项目的采购活动的，同时说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

2.投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

投标人公章样本

投标人标记样本（即LOGO，如无,无须标记）

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

3-2商务条件响应表

| 序号 | 参数性质 | 自主招标文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与自主招标文件中用户需求书的 “商务要求”的内容保持一致。

2.投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足自主招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.参数性质栏目按自主招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

3-3 拟任执行管理及服务人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

说明：

1.项目负责人、技术服务人员的资历、资质文件、学历文件等。

2.以上人员的服务单位须为投标单位。同时须提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内任意一个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

3-4 2022年1月1日至今投标人同类项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 验收情况 | 业主单位 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

说明：

按评审细则的要求提供证明文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

3-5履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

3-6按《商务评审》表提交的其它资料

第四部分 技术服务部分

4-1技术服务要求响应表

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 自主招标文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.“自主招标文件规定的技术标准与要求”项下填写的内容应与自主招标文件中用户需求书的“技术标准与要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对自主招标文件提出的技术要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足自主招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.参数性质栏目按自主招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月

4-2技术服务响应方案书（格式自拟）

（一）技术响应方案书的格式由投标人自行拟定。

（二）技术响应方案书是对招标文件要求的全部内容而作出的响应方案，必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，可通过文字、图片、数据、第三方证明等资料，包括但不限于：对采购项目的理解、总体服务方案、投标产品质量说明、企业技术力量、拟执行的计划、产品质量保证体系、交货进度、伴随服务、交付与验收、服务承诺及服务理念、管理水平等方面进行阐述并拟制。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年月日

第五部分 价格部分

5-1开标一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

| 采购项目名称/采购包名称 | 项目投入经费 投标报价（元） | 旧设备残值 投标报价（元） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： | 小写： 大写： |  |  |
| 详细内容见《投标明细报价表》 |  |  |  |  |

说明：

1.填写此表时不得改变表格的形式。

2.项目采用合同能源管理方式（BOT模式）建设及运营，由中标人自行全额带资建设和经营管理，包括但不限于项目设计、水电接入、热水主机系统、管网系统、控制及计费系统、淋浴及配套终端设备（含冷热水混水阀、软管、花洒）、总水电表、避雷设施的运输、安装、调试及试运行，以及培训、验收、日常运营及维修维护、原有热水系统拆除及清除、建设及运维过程对建筑造成损坏的修复等全部费用（含税费），均由中标人承担，招标人不承担任何建设及运维费用。经营期间的水电费及日常驻场管理、维修保养以及设备更新（含产品升级换代）也均由中标人自行承担。

3.此表除应附入投标文件外，此表复印件还应装在单独的信封内密封提交。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5-2投标明细报价表

采购项目编号：

采购项目名称：

货币单位：元人民币

| 序号 | 分项名称 | ...... | ...... | 数量 | 单价 | 分项价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大、小写）： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.所有价格应按“自主招标文件”中规定的货币单位填写。

2.报价总价应为各分项价格之总和。

3.选购件价格不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

4.所有分项应配有中文名称。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日