自主招标文件

采购项目编号：GGDZB2024【068】

采购项目名称：大学城校区工学馆及实验楼直饮水机采购项目

采购项目组织：广东工业大学采购招标中心

2024年09月

目    录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分  投标须知	5

第三部份  用户需求书	17

第四部分  合同（样式）	26

第五部分  评标方法及标准	35

第六部分  投标文件格式   	45

# 第一部分  投标邀请函

广东工业大学就大学城校区工学馆及实验楼直饮水机采购项目进行自主招标采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GGDZB2024【068】

二、采购项目名称：大学城校区工学馆及实验楼直饮水机采购项目

三、采购项目预算：人民币600,000.00元

四、项目需求部门：总务部

五、采购项目需求：详见第三部分《用户需求书》

六、合格投标人资格要求：

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准；处罚期限届满的除外）。

3.本项目不接受联合体参加投标。

4.已登记报名并获取本项目采购文件。

七、自主招标文件获取

1.时间：详见自主招标公告及其变更公告（如有）

2.地点：详见自主招标公告及其变更公告（如有）

3.获取方式：详见自主招标公告及其变更公告（如有）

八、若报名时间截止后，获取自主招标文件的潜在投标人不足三家的，招标人将可能顺延报名期限并予公告。请各投标人留意网上公告，招标人不再另行通知。

九、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见自主招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

十、本项目联系方式：

地    址：广州市广州大学城外环西路100号

邮    编：510006               E-mail：zbzx@gdut.edu.cn

电    话：（020）39322146

传    真：（020）39340052

联 系 人：钟老师

广东工业大学采购招标中心

2024年09月18日

# 第二部分  投标须知

一、名词解释

1.招 标 人：广东工业大学

2.招标组织：广东工业大学采购招标中心

3.投 标 人：购买自主招标文件参与本项目投标采购的供应商

4.中 标 人：通过投标，经法定程序确定并授予本项目合同的投标人

5.甲 方：广东工业大学

6.乙 方：与广东工业大学签署本项目合同的中标人

二、说明

1.总则

招标人、招标组织及投标人进行的本次采购活动参照《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目自主招标公告及自主招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为自主招标文件的组成部分），按照自主招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次自主招标项目，是以自主招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

三、关于投标报价

1.投标报价应按照“第三部分 用户需求书”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。

2.报价为包干总价，包括但不限于货款、设计、安装、随机零配件、配置工具、运输保险、调试、旧设备拆除清理费、培训、检测费、质量保证期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3.投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致投标无效。

四、评审方式

本项目采用综合评分法。

五、关于投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

六、关联企业投标说明

对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

七、关于提供前期服务的投标人

采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

八、自主招标文件

（一）自主招标文件的组成

1.自主招标文件由下列文件以及在招标活动过程中发出的澄清更正文件组成：

（1）第一部分 投标邀请函

（2）第二部分 投标须知

（3）第三部分 用户需求书

（4）第四部分 合同（样式）

（5）第五部分 评标方法及标准

（6）第六部分 投标文件格式

2.投标人应认真阅读自主招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照自主招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对自主招标文件在各方面做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，或被认定为投标无效。

（二）自主招标文件的澄清更正

1.无论出于何种原因，招标人及采购招标中心可根据项目的实际需要对已发出的自主招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清修改的内容为自主招标文件的组成部分。

2.任何要求对自主招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购招标中心。采购招标中心将组织招标人对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。

3.投标人在规定的时间内未要求对自主招标文件进行澄清或提出疑问的，采购招标中心将视其为无异议。对自主招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应平等适用于每个投标人。

4.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购招标中心将于投标截止时间前在广东工业大学官网上发布更正公告，并以书面形式（邮件有效）通知所有已登记获取本项目自主招标文件的潜在投标人。

5.本项目更正公告在广东工业大学官网上一经发布，则视为有效送达，因投标人自身未及时关注本项目公告信息而导致的风险及后果由投标人自行承担。更正公告发布同时，采购招标中心将向已登记获取本项目自主招标文件的投标人发送更正告知书，投标人应按要求在规定时间内以书面形式（加盖单位公章，邮件有效）予以确认已知晓澄清修改内容。若投标人未在规定时间内书面回复确认将视为已知晓澄清修改内容，并有责任履行相应的义务。

九、关于投标人

（一）对投标人的要求

1.对投标人的资格要求：详见投标邀请函中的“合格投标人资格要求”部分。

2.投标人必须保证所提供的全部资料的真实性，并保证愿意接受由招标人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

（二）关于分公司投标

1.分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，但总公司及总公司下属其他分公司的人员及业绩不作为投标人的人员或业绩进行评分；若自主招标文件另有详细规定的遵从其规定。

2.总公司作为投标人参与，但授权分公司进行投标活动的，需由总公司对分公司出具唯一的授权书进行投标。

3.法律法规或者行业另有规定的，法人的分支机构参与投标不受前两款的约束。

十、投标文件

（一）投标文件的编写

1.投标人应仔细阅读自主招标文件的所有内容，并按自主招标文件的规定，及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，由此可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

2.投标语言和计量单位:投标文件和来往函件用中文书写，如无特别说明，所有货币单位均为人民币，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（除非自主招标文件中另有规定）。

3.投标人应按本自主招标文件要求的投标范围进行报价，投标报价包括包括但不限于货款、设计、安装、随机零配件、配置工具、运输保险、调试、旧设备拆除清理费、培训、检测费、质量保证期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

4.投标人所提供的服务均应以人民币报价，每一种类型的服务只允许有一个报价，投标报价应当固定且唯一，否则将被视为无效报价。

5.本自主招标文件中标有“★”的条款，投标人必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

6.投标人应对本项目技术服务要求提供完整的详细的技术服务说明。投标人响应的内容与本自主招标文件的商务、技术服务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于招标人，投标人都应按附件的格式如实填写商务、技术服务条款响应对比表。

7.投标人应确保，招标人在中华人民共和国使用技术服务或技术服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

（二）投标文件的组成

1.投标文件应包含但不限于以下内容：

（1）按规定填写的投标函、开标一览表；

（2）按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按规定出具的证明文件，证明投标人提供的技术服务是合格的，而且符合自主招标文件的规定；

（4）对本自主招标文件第三部分（用户需求书）作出的书面响应，包括但不限于商务及技术服务要求等；

（5）投标人应按本自主招标文件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

2.投标人参照本自主招标文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。

3.投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

（三）投标文件的份数

1.投标文件纸质版一式五份（其中正本一份，副本四份）；电子版一份（签字盖章正本扫描PDF版，以光盘或U盘形式提供，不留密码，无病毒）。

2.投标报价信封，内放开标一览表。

3.每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。电子版与纸质版不符的，以纸质版为准。

4.投标人若因不按上述要求提供相应投标文件而所产生的风险及责任由投标人自行承担。

（四）投标报价

1.投标报价包括但不限于货款、设计、安装、随机零配件、配置工具、运输保险、调试、旧设备拆除清理费、培训、检测费、质量保证期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

2.投标人所提供的技术服务均应以人民币报价，每一种类型的技术服务只允许有一个报价，投标报价应当固定且唯一，否则将被视为无效报价。

（五）投标文件的密封和标记

1.投标人应当对投标文件进行装订，对因未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损的后果由投标人自行承担。

2.投标人应将投标文件正本、所有副本分开单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

3.外包装上请按以下格式标记（封口处应加盖投标人公章）：

正本/副本 采购项目名称： 采购项目编号： 投标人名称： 联系人： 联系方式： 于 年 月 日 时 分（即投标截止时间）之前不准启封

4.如果外包装未按上述要求密封和标记的（但应有密封，保证投标文件不外泄），不影响其实质性响应，但采购招标中心对误投或提前启封或缺失资料概不负责。

十一、投标文件的递交

（一）投标文件的递交

1.所有投标文件应在投标截止时间前密封送达指定地点，采购招标中心于规定的时间内收取投标文件。

2.投标人应递交的密封文件有：正本、副本共两类。

3.采购招标中心将拒绝以下情况的投标文件：

（1）迟于投标截止时间递交的。

（2）未密封的投标文件。

4.投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不予退还。

十二、开标和评标

- 开标

1.采购招标中心在《自主招标公告》中规定的日期、时间和地点组织开标会议，并邀请投标人参加。投标人未参加开标活动的，视同认可开标结果。

2.投标人不足3家时，将不予拆封已递交的投标文件。

3.开标时，由参与的投标人代表或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认密封完好后由采购招标中心工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和自主招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4.检查投标文件密封性实质是保障投标人自身权益，检查投标文件密封性时，遵循任何不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，均不认定为投标文件未密封或不符合密封要求原则。经检查对投标文件密封性有异议的，最终由该投标文件所属投标人确认其投标文件密封情况。

5.投标人代表对投标文件密封情况、开标过程和记录有疑义，以及认为招标人、采购招标中心相关工作人员有需要回避情形的，应出具授权书原件及身份证原件，经采购招标中心工作人员确认身份无误后，当场提出询问或回避申请，否则视为认同开标过程及开标记录。

6.采购招标中心做好开标过程记录，过程记录由参与的各投标人代表及相关工作人员一同签字确认。投标人不参与的，视同认可结果。

（二）资格性、符合性审查

详见：第五部分  评标方法及标准

（三）评标委员会

详见：第五部分  评标方法及标准

（四）评标

详见：第五部分  评标方法及标准

（五）投标文件报价错误的修正原则

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种或以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以要求澄清的形式经投标人确认后产生约束力，投标人不予确认的，其投标报价无效。

（六）投标人串通投标法定情形的认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（七）中标价的确定

1.以投标人投标报价为中标价；

2.以因投标报价错误修正进行价格调整后，经投标人确认的投标报价为中标价；

3.按上述顺序依序确定中标价。

（八）中标

详见：第五部分  评标方法及标准

（九）中标结果的变更

详见：第五部分  评标方法及标准

十三、询问与质疑

1.询问

1.1投标人对招标活动事项（自主招标文件、招标过程和中标结果）有疑问或认为自主招标文件及澄清有矛盾的，可以向采购招标中心提出询问，招标人或采购招标中心将在收到询问的三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。若涉及其他投标人利益的，采购招标中心将同时告知其他有关投标人或向其发出答复副本。答复内容为投标文件的组成部分。

1.2询问以书面方式提出。采购招标中心将以书面方式给予答复。书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件等。

1.3联系方式见《投标邀请函》中“招标人联系方式”。

- 质疑

2.1投标人认为自主招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面原件形式向采购招标中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。

投标人应知其权益受到损害之日是指：

（1）对自主招标文件提出质疑的，为获取自主招标文件之日或者自主招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（3）认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

（4）提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购招标中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。

2.5质疑联系方式如下：

质疑联系人：杨老师

电话：020-39322146

传真：020-39340052

邮箱：zbzx@gdut.edu.cn

地址：广州市番禺区小谷围岛广州大学城外环西路100号行政楼230室

# 第三部份  用户需求书

一、项目名称

# 大学城校区工学馆及实验楼直饮水机采购项目

二、项目总体要求

1.投标人须对本项目为单位的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

2.凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其投标无效。

3.用户需求书中以“▲”标明的条款为重要技术参数或服务要求，负偏离将导致严重扣分，但不作为投标无效条款。

4.投标人应在投标明细报价表上标明本项目拟提供主要标的的名称、制造商名称、产地、规格型号、数量、单价、每个单项的小计、整个投标的总价。

5.项目标的及采购限价

| 序号 | 标的名称 | 最高限价(人民币) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大学城校区工学馆及实验楼直饮水机 采购项目 | 人民币60.00万元 |

三、采购清单

| ## 序号 | ## 设备名称 |  | ## 数量 | ## 计量单位 | ## 质保期 ## （年） | ## 服务期 ## （年） | ## 国产/ ## 进口 | ## 含税/ ## 免税 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 直饮水机 |  | ## 56 | ## 台 | ## 不少于5 | ## / | ## 国产 | ## 含税 | ## 工学一至四号馆的2-7层每层东西侧各1台，实验一号楼、实验三号楼各1台，实验二号楼6台 |
| ## 2 | ## 维护保养检测服务 | ## 水质检测服务 | 11 | 次 | ## / | ## 不少于5 | ## / | ## / | ## 质保期内提供维护保养检测服务 |
| ## 3 |  | ## 更换滤芯服务 | 2 | 次/台/年 | ## / | ## 不少于5 | ## / | ## / |  |
| ## 4 |  | ## 设备维修保养服务 | 56 | 台/年 | ## / | ## 不少于5 | ## / | ## / |  |

四、项目具体技术（参数）与服务要求

| ## 序号 | ## 设备名称 |  | ## 技术（参数）与服务要求说明 | ## 数量 | ## 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水机 |  | ▲（1）出水种类：热水（≥90℃，热水出水温度可调）、常温水、冰水（≤15℃）； （2）适用水质：市政自来水； ▲（3）功率：≥2000W； （4）额定电压：220V/50Hz； ▲（5）纯（净）水流量：≥15 L/h（即≥0.25 L/min）； ▲（6）水箱容积：≥15 L（各类出水种类水箱之和）； （7）制水工艺：至少含有复合滤芯+ RO反渗透膜滤芯+活性炭滤芯共三级或以上，RO反渗透膜产水量不少于100加仑，规格不小于1812； （8）运行噪音：≤45db； （9）设备参考尺寸：长≤400mm宽≤390mm，高≤1500mm； ▲（10）水效等级：不低于二级，具有定时开关机功能； （11）至少具有紫外或臭氧杀菌或高温煮沸杀菌等功能中的一种； （12）具备显示功能：至少包括但不限于显示水温、时间、加热、制水、制冷、故障提示/报警、滤芯寿命/状态/更换提示； （13）具备包括但不限于防干烧、整机防漏水保护、防漏电保护、童锁保护功能； ▲（14）具备可拆式接水盒+自动排水功能，无需人工倒水。 【注：以上技术指标需提供拟投产品的说明书/彩页或者第三方产品认证证书/检测报告复印件作为证明材料，其中水效等级需要提供“中国水效标识”及在中国水效标识网（www.waterlabel.org.cn）上的备案截图作为证明材料，以上材料需要加盖投标人公章。】 | 56 | 台 |
| 2 | 质保期内维护保养检测服务 | 水质检测服务 | ▲（1）项目验收时至少抽取其中1台检测水质1次，质保期内每学期开学前（2月份左右、8月份左右）至少抽取其中1台检测水质1次；检测报告须为合格，不合格则需要在3天内完成整改并重新抽取2台检测，直至检测合格为止； ▲（2）水质检测指标不少于10项，包括但不限于色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、硝酸盐、铬、菌落总数、总大肠菌群； （3）包含现场取样、送样、取报告；检测机构必须为具有国家认可的有资质的第三方机构。 | 11 | 次 |
|  |  | 更换滤芯服务 | ▲（1）第一级复合滤芯至少每6个月各更换一次；第二级滤芯（RO反渗透膜）、第三级滤芯活性炭至少每年各更换一次。 | 56 | 台/年 |
|  |  | 设备维修保养服务 | （1）每月派专业技术人员对直饮水设备进行1次全面的安全、运行状态巡检与故障维修，及时发现并处理存在问题，确保直饮水设备产水功能正常、安全运行，做好巡检台账备查； （2）每月对直饮水设备保洁1 次，确保直饮水设备清洁卫生，每学期全面清洗及内部缸体消毒1次； ▲（3）货物故障报修的响应时间为2小时，且在8小时（连同前面时间计算）内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，投标人在24小时内提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物能正常使用为止； ▲（4）质保期内的设备维护保养实行总价包干，即所有配件费及人工费全包，投标人应按要求及时更换/维修设备部件及易耗品，保证设备运行正常，做好台账备查。 | 56 | 台/年 |

五、商务要求

（一）交货要求

1.交货时间：合同生效30天内完成货物安装调试并交付使用。

2.交货地点：招标人指定地点（大学城校区工学一至四号馆、实验一号楼、实验三号楼指定区域）。

（二）报价要求

# ★1.投标人须按照采购需求的要求对各项采购内容进行单价、小计及合计报价，所报总价不能超过本项目的预算，否则将被视为无效报价。

# 2.投标报价包含2个部分：

# ★（1）56台直饮水机设备款（含设备运输、装卸、给排水（排水管≥dn20）及电源安装、培训、运行维保人员费用、旧直饮水机拆除并运送到指定地点以及项目实施过程中不可预见费等）；

# ★（2）不少于5年质保期内维护保养检测服务费，包括更换滤芯服务、设备维修保养服务、水质检测服务等所有费用，具体要求见项目采购清单内的要求。投标人应充分考虑影响报价的各种因素和风险，招标人不再支付中标金额以外的任何费用。

# 3.供应商必须对所有采购内容进行整体响应，任何只对部分内容进行响应都被视为无效报价，供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

# ★4.拟投产品须获得国家强制性产品认证（‌CCC认证）‌；供货时应附带《中国国家强制性产品认证证书》复印件。（须提供书面承诺函加盖公章，格式自拟）。

# ★5.拟投产品整机型号应取得政府部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（批件上的型号与拟投产品型号一致，且在有效期内）。

# ▲6.提供滤芯更换书面承诺函，承诺拟更换滤芯要求为不低于拟投产品原装滤芯参数，RO反渗透膜滤芯须取得涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（在有效期内）。（须提供书面承诺函、拟更换滤芯的清单、政府部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件并加盖公章，格式自拟）

# ▲7. 拟投产品出水水质满足《饮用净水水质标准》（CJ/T 94-2005 ）的要求。（须提供书面承诺函加盖公章，格式自拟）

（三）供货及安装要求

# 1.投标人所投设备及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

# 2.投标人应对报价设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。

# 3.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

# 4.拟投标设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。

# 5.直饮水机安装：通水管应达到食品级别、无毒无害绿色环保材质、安全无污染，通水管须有保护外套。

# 6.现有直饮水机电源及接水口不符合拟投设备要求的，需要中标人自行调整。

7.中标人应派出专业技术人员到现场对货物按照招标人指定的安装位置进行安全、规范安装。安装施工期间，严格遵守招标人及物业公司的有关制度，做到文明施工，不得损坏招标人的设施设备，如造成丢失或损坏，责任由中标人负责，并承担一切责任。

# 8.中标人在每台直饮水机旁设置水质监测情况公示牌。

# 9.中标人负责全套热水系统设备设施的正常运行、日常维护与安全管理，如因热水系统设备设施引发的经济损失或伤亡事故的，其一切责任由中标人负责。

# （四）验收要求

# （1）在收到中标人验收申请后7日内组织履约验收。招标人按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收报告。

# （2）交付验收标准依次序对照适用标准为：

# ①符合中华人民共和国“国家安全质量标准、环保标准或行业标准”；

# ②符合项目自主招标文件和投标承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

# ③货物来源国官方标准。

# （3）货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

# （4）验收流程按招标人规章制度执行，由招标人组成验收小组（含中标人）按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，必要时招标人可邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由招标人本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由招标人承担；否则鉴定费由中标人承担。

# （5）货物验收所发生的检验费用由中标人负担。

# （6）设备到货并经中标人技术人员安装后，招标人有权委托有资格的单位对上述设备进行校准或检验，设备校准或检定所需的费用由中标人负担。

# （7）货物安装调试完毕且正常运行后，中标人应向招标人提出书面验收申请，准备并向招标人提交验收文件（含抽取其中1台的合格水质检测报告），全部货物按招标人验收流程验收通过，经双方签署验收合格证明后，视为验收合格。

# （8）验收合格后，中标人应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。前述资料物品交付完毕当日，视为合同货物完成交付。

# （五）付款方式

1.招标人、中标人双方对货物进行验收合格后，中标人向招标人提供合同设备款全额的增值税专用发票作为报账凭证。中标人在设备款结算时需交纳合同设备款金额5%（即XXXX元）的履约保证金给招标人，中标人在质保期间能履行保修条款及服务承诺，质保期满，招标人即不计利息返还其履约保证金。收到报账凭证及履约保证金后，招标人按其规章制度办理设备款支付手续。

2.自验收合格之日起的不少于5年维护保养检测服务期内，中标人每年提供全额增值税专用发票、水质检测报告、滤芯更换清单、巡检维保台账，招标人每年向中标人支付维护保养检测服务总费用的20%（即XXXX元，共5年），如年度考核有扣除则按实际结算。招标人按其规章制度办理维护保养检测服务费支付手续。

# （六）质保期及售后服务考核要求

# 1.设备免费质保期限：验收合格后不少于 5年，质保期自双方代表在项目验收证明文件上签字之日起计算；质保期内：

# （1）免费质保期内中标人负责所有因设备质量问题而产生的费用，所有服务免费；

# （2）同一硬件2个月内连续2次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次货物。

# 2.质保期内，如货物或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

# 3.质保期内，如货品非因招标人的人为原因而出现的问题由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

# 4.质保期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

# 5.中标人应指派专人负责与招标人联系售后服务事宜。故障响应时间：从接收到招标人故障信息（不限于电话、短信、微信等形式）开始，中标人应于2小时内响应，4小时内到达现场，8小时内（连同前面时间计算）排除故障，如果因需更换配件，不得超过24小时。规定时间内未处理完毕的，中标人在24小时内提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物能正常使用为止，否则招标人有权按照500元/次扣除履约保证金。

# 6. 直饮水机维护保养检测服务年度考核（暂行）：

# （1）中标人每学期未按要求及时进行水质检测或更换滤芯的，每次在年度服务费中扣除5000元，连续两个学期未按要求及时进行水质检测或更换滤芯的，则视为中标人严重违约，招标人有权与中标人提前终止合同。

# （2）中标人每月未按要求及时进行巡检及卫生清洁的，或未提供巡检台账的，每月每次在年度服务费中扣除2000元。

# （3）中标人货物故障报修响应时间超过要求的，每台每次在巡检服务费中扣除500元；中标人连续2个月故障报修响应时间超过要求的，则视为中标人严重违约，招标人有权与中标人提前终止合同。

# （4）经查实的有效用户投诉，每次扣200元。

# （5）维保人员服务态度恶劣，不服从招标人及其物业人员管理的，每次扣200元。

# 第四部分  合同（样式）

（本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准）

甲方（招标人）：广东工业大学

乙方（中标人）：********有限公司

签订地点：广州

根据大学城校区工学馆及实验楼直饮水机采购项目自主招标文件,编号：GGDZB2024【***】号，乙方针对该项目的投标文件及2024年  月   日广东工业大学采购招标中心的中标结果通知，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、货物及价格（详细配置清单及技术指标见附件）

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 制造商/产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额（人民币）： *仟*佰*拾*万*仟*佰*拾*元整（¥*******） |  |  |  |  |  |  |  |

注：货物（服务）名称规格型号、数量、质量、价款等实质性内容必须与投标文件中有关内容一致。

二、供货（服务）要求

1.乙方所投设备及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

2.乙方应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。

3.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，乙方都应提供并在投标文件中明确列出。

4.投标设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。

三、交货期及交货地点

1.交货期：合同签订后    个日历天内完成供货、安装调试、接入系统并交付使用。

2.交货地点：用户指定地点（大学城校区工学一至四号馆、实验一号楼、实验三号楼指定区域）。

四、售后服务

1.安装调试与人员培训，乙方应及时安装调试设备，安装调试期间甲方的使用人员协助配合；安装调试完毕，乙方需组织甲方使用人员进行使用及日常维护等的培训。

2.提供    年免费质保期，质保期从甲方签订验收合格报告之日开始计算，免费质保期内乙方负责所有因设备质量问题而产生的费用，所有服务免费。

3.乙方应指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。无论设备因何种原因发生何种故障，乙方在接到维修通知后，须在   小时内响应，   小时内到达现场，   小时解决问题，若    小时内无法解决问题，则乙方应提供不低于同档次产品供甲方使用。

五、验收

# （1）交付验收标准为：按合同约定的货物及价格、详细配置清单及技术指标、符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求、国家相关标准和行业规范进行验收（该等标准不一致的，以较高为准）。

# （2）验收流程按甲方规章制度执行，由甲方组成验收小组（含乙方）按国家有关规定、规范进行验收，必要时甲方可邀请相关的专业人员或机构参与验收。

# （3）货物安装调试完毕且正常运行后，乙方应向甲方提出书面验收申请，准备并向甲方提交验收文件（含抽取其中1台的合格水质检测报告），全部货物按甲方验收流程验收通过，经双方签署验收合格证明后，视为验收合格。

# （4）验收合格后，乙方应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。前述资料物品交付完毕当日，视为合同货物完成交付。

六、付款

1.甲乙双方对货物进行验收合格后，乙方向甲方提供合同设备款全额的增值税专用发票作为报账凭证。乙方在设备款结算时需交纳合同设备款金额5%（即XXXX元）的履约保证金给甲方，乙方在质保期间能履行保修条款及服务承诺，质保期满，甲方即不计利息返还其履约保证金。收到报账凭证及履约保证金后，甲方按其规章制度办理设备款支付手续。

2.自验收合格之日起的    年维护保养检测服务期内，乙方每年提供全额增值税专用发票、水质检测报告、滤芯更换清单、巡检维保台账，甲方每年向乙方支付维护保养检测服务总费用的20%（即XXXX元，共   年），如年度考核有扣除则按实际结算。甲方按其规章制度办理维护保养检测服务费支付手续。

七、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物，甲方应向乙方赔付拒收部分货物的货款金额5%的违约金。

2.甲方无正当理由逾期支付货款的，经乙方书面催告后仍没在合理期限内支付的，每逾期1天，甲方向乙方赔付欠款总额的3‰的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款金额的5%。但由于乙方不充分履行合同义务造成甲方逾期支付的情况除外。

3.乙方所交付的货物存在与合同约定内容有任何不相符的情况（包括但不限于名称、品牌、规格、型号、产地、数量、技术指标等）均视为乙方违约，甲方有权拒收货物，乙方应支付合同总金额5%的违约金。如甲方同意乙方整改的，乙方除应交纳的前述违约金外，还必须在甲方规定的期限内整改到位（包括但不限于退换货），并承担由此产生的全部费用。如果甲方不同意乙方整改的，视为乙方严重违约，甲方可以单方面解除合同，乙方需要退还甲方已支付的所有款项并赔付合同总金额10%的违约金。

4.乙方逾期交货的，每逾期1天，乙方向甲方赔付逾期交货部分货款金额3‰的滞纳金，累计滞纳金总额不超过合同总金额的5%。乙方逾期交货超过15天，视为乙方严重违约，甲方可以单方面解除合同，乙方需要退还甲方已支付的所有款项并赔付合同总金额10%的违约金。

5.乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可请第三方单位进行修复，由此造成的包括但不限于第三方的维保费用、甲方的其他经济损失等均由乙方承担。

6.乙方有以下情形之一的，甲方可以单方面解除合同，乙方需退还甲方已支付的所有款项，并按合同总金额10%向甲方赔付违约金，并赔偿甲方的一切损失（包括但不限于赔偿款、律师费、差旅费、公证费、检测费、税费、财产保全担保费等）。具体情形如下：

（1）乙方交付的货物存在侵犯他人知识产权、所有权、肖像权、技术秘密、商业秘密或其他任何权益的；

（2）乙方履行义务不符合同约定，经甲方提出后在合理期限内仍未整改到位的；

（3）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同项下服务转包或分包的；

（4）违反本合同第十条第4点保密责任的；

（5）国家法律规定的其合同解除的情形。

7.因乙方原因导致的一切人身、财产损失均有乙方负责赔偿。

八、适用法律与争议解决

1.本合同的成立、生效、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

2.因货物的质量问题发生争议，可共同或单方委托质量鉴定单位进行质量鉴定；货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担，货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3.合同任一方因受不可抗力事件影响导致无法履行合同时，该方可以免责。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生情况通知对方，并在不可抗力事件影响消除之日起10个工作日内将由官方机构出具的不可抗力事件证明交给对方。未能提供以上证明的，不能免除违约责任。

4.由于其他非不可抗力因素导致合同无法继续履行时，责任方应及时通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

5.凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、风险转移与保密责任

1.货物毁损、灭失的风险，在验收合格并交付前由乙方承担，在验收合格并交付后由甲方承担。

2.甲方因货物不符合合同约定而拒收或者合同解除的，货物的毁损、灭失风险均由乙方承担。

3.产权和风险的转移，不影响甲方追究乙方违约责任的权利。

4.合同双方均应保守通过签订履行本合同而获得的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据以及其他有关信息，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式均具有保密性。任何一方违反上述规定的，应赔偿合同守约方的损失。没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。合同范围内如涉及国家机密的，按照《中华人民共和国保守国家秘密法》执行，受中华人民共和国的法律管辖并按照中国的法律进行解释及处理。本保密条款及保密责任不因合同解除或终止而消失。

十、其他约定条款

1.合同生效：合同经各方授权代表签字并经单位盖章后生效；合同生效日期以后一个签字盖章的日期为准。

2.中标通知书、投标文件、自主招标文件、其他补充通知及本合同之所有附件均为组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

3.在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日。

4.合同任一方的名称、地址、电话、银行账号信息有变更，应在变更之日起5日内书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原合同信息邮寄相关材料、或通知相关信息、或支付相关款项即视为履行送达义务。合同任一方因公司注销、银行账号注销或冻结等导致无法收到款项的，由该方承担相应后果。

5.在履行合同过程中，乙方的委托代理人、项目联系人、经办人的行为、意思表示及对甲方所作的任何承诺、回复、通知等，都对乙方直接具有约束力；甲方的通知、文书、文件、资料等送达该人时，即视为送达乙方；甲方当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达；通过电子邮件、传真、短信方式通知的，自甲方向乙方发出即视为送达。

6.本合同书一式     份，均为正本，具有同等法律效力，甲方执    份，乙方   份。

| 甲 方： | 广东工业大学 | 乙 方： | ****有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 广州市广州大学城外环西路100号 | 地 址： | ****市****路****号****室 |
| 开户银行： | 广州市工行三支行 | 开户银行： | **** |
| 银行账号： | 3602028909000196985 | 银行账号： | **** |
| 纳税人识别号： | 12440000455860226X | 银行联行号 | 12位，必填项 |
| 法定代表人： | 邱学青 | 法定代表人： | **** |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： | **** |
| 项目负责人： |  | 经办人： | **** |
| 经 办人： |  |  |  |
| 电 话： |  | 电 话： | **** |
| 签订时间： | 20 年 月 日 | 签订时 间： | ****年****月****日 |

# 第五部分  评标方法及标准

一、概述

本次招标采用自主招标方式进行，评标由依法组成的评标委员会负责完成。

本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为30%，技术服务部分权重为40％，价格部分权重为30%。本次评标是以自主招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐服务良好、报价合理、经验丰富、信誉良好及综合实力强的中标人。评标分三个阶段：第一阶段资格性和符合性审查，资格性和符合性审查合格的投标才进入后续评审，资格性和符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；第二阶段为商务、技术服务评审；第三阶段为价格评审。

参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

二、评标委员会

1.评标委员会组成：本次评标的评标委员会依法由广东工业大学集中采购专家库抽取4位评委和用户授权代表1人组成。

2.评委守则：为体现评标工作的公平、公正，保证评标工作的顺利进行，特制定如下评委守则，要求全体评委共同遵守。

（1）遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国保密法》等法律及国家有关部门关于招标的政令法规，维护国家利益。

（2）服从评标组织安排，按时参加评标，履行评委职责。

根据有关法律法规中的评标原则，依据招标文件和投标文件进行评标。

（3）认真地履行职责，遵守职业道德，排除干扰，对所提出的评审意见负责。如与投标人有利害关系，应主动回避，以免妨碍评标结果的公正性。

（4）必须对评标情况严加保密，不得私下与投标人接触，也不得以任何形式透露评审、中标候选人的推荐等与评标有关的情况，更不得有接受投标人吃请、活动、馈赠或利益等涉嫌不公行为，如有发生将追究其法律责任。

3.职责

评标委员会负责全部的评审工作，对评标中的重大问题通过投票决定。任何人不得干预评标委员会的工作。评标委员会下设评标工作小组，主要由采购招标中心、用户、相关单位工作人员组成，负责整理、记录等工作。

三、评标程序

1.资格性审查

（1）资格性审查内容如下：

资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 6 | 信用记录：未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准；处罚期限届满的除外）。 |
| 7 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 投标人已报名并购买本项目自主招标文件。 |

（2）合格投标人不足3家的，不得评审。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

（1）符合性审查内容如下：

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 已按规定格式编制及盖章、签署，投标有效期满足招标文件要求 |
| 2 | 法定代表人证明书及授权委托书（如适用） | 已经盖章、签署，有效期涵盖投标有效期 |
| 3 | 投标文件内容、签字、盖章 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、盖章 |
| 4 | “★”号条款 | “★”号条款满足招标文件要求 |
| 5 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的处理原则修正后的报价，投标人按规定书面确认 |
| 6 | 投标方案 | 投标人提供的投标方案及报价方案固定 |
| 7 | 投标报价 | 投标报价（含单项报价，如有要求）未超过自主招标文件中规定相应的预算金额或者最高限价 |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件 |
| 9 | 串通投标 | 未出现自主招标文件所列的视为串通投标的情形 |
| 10 | 无效情形 | 投标文件中未有法律、法规和自主招标文件规定的其他无效情形 |

（2）符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。符合性审查合格的投标人不足三家，本次项目按废（流）标处理。

3.商务评审（满分30分）

| 序号 | 评审项目 | 单项分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 10分 | 重要商务条款：根据投标人对“商务要求”中所有带“▲”条款对应响应情况进行评审：本项基础得分为10分，在此基础上，带▲号的重要要求（共2个）每满足或正偏离一个，得2分，满分4分。 一般商务条款：根据投标人商务条款（不带▲号或★号或视频演示条款）的响应程度进行评审： （1）完全响应或有正偏离的，得6分； （2）有1-5项未响应或负偏离的，得4分； （3）有5-10项未响应或负偏离的，得2分； （4）有11项或以上未响应或负偏离的，得0分。 【注：采购需求中有要求提供证明材料的，按要求提供相关证明材料，未按要求提供证明材料的不得分；其余的参数或条款以技术和服务要求响应表响应情况为准。】 |
| 2 | 同类项目业绩 | 14分 | 自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）,每提供一份直饮水设备采购或维保售后服务项目业绩合同得1分，该项最高得14分。 【注：上述资料提供合同关键页（包括但不限于合同盖章页、合同标的页，以合同签订时间为准）复印件、对应项目检测结果为合格的第三方水质检测报告，不同时提供不得分。同一业主单位若有提供多份合同，不重复计算得分。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。）】 |
| 3 | 项目负责人履历情况 | 3分 | - 项目负责人具备电气类中级及以上职称的，得1分，其余不得分； 2.项目负责人工作经验：直饮水机生产或售后服务相关项目工作经验≥10年，得2分； 5年≤同类项目工作经验＜10年，得1分； 同类项目工作经验＜5年，不得分。 【注：①提供项目负责人职称证书、工作经验证明文件（不限于个人简介、承诺函、项目合同等文件）； ②提供项目负责人在投标截止日之前三个月内任意一个月由投标人为其缴纳的载有社保部门（或税务部门）公章（或业务章）的社保缴交证明材料；未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。】 |
| 4 | 拟投入本项目的技术服务团队人员 | 3分 | 根据各投标人的服务团队及管理情况进行评审（项目经理除外）： 投标人拟投入本项目的维护工程师及服务团队中具有： - 具有电工证，有1个得1分，最高得3分； 【注：一人有多证不可累计得分；须提供以上人员证书及服务人员在投标人服务的外部证明材料扫描件，如投标截止日之前六个月以内任意月份的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。无提供的不得分。】 |
| 合计 |  | 30分 |  |

4.技术服务评审（满分40分）

| 序号 | 评审项目 | 单项分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应（重要技术参数） | 22分 | 根据投标人所投产品对“技术（参数）与服务要求”中所有带“▲”条款对应响应情况进行评审：本项基础得分为22分，在此基础上，带▲号的重要技术参数（共11个）每出现一项不满足或负偏离，扣2分，最低分为0分。 【注：（1）采购需求中有要求提供证明材料的，按要求提供相关证明材料，未按要求提供证明材料的不得分；其余的参数或条款以技术和服务要求响应表响应情况为准。 （2）凡是标有序号的条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号。】 |
| 2 | 一般技术要求响应程度 | 3分 | 根据投标人所投产品对“技术（参数）与服务要求”的一般技术参数（不带▲号或★号或视频演示条款）的响应程度进行评审： （1）完全响应或有正偏离的，得3分； （2）有1-5项未响应或负偏离的，得2分； （3）有6-10项未响应或负偏离的，得1分； （4）有11项或以上未响应或负偏离的，得0分。 【注：项指的是最末级。】 |
| 3 | 项目实施 方案 | 5分 | 根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于质量保障措施、项目进度计划（拆除、供货、安装、调试时间安排）、安全保障（电气安全）的安排内容）、应急方案措施等进行评审： - 实施方案内容详细，有针对性、能保障项目实施，整体方案内容完全满足且优于采购需求的，得5分； - 实施方案内容具备一定的针对性、基本能保障项目实施，整体方案内容基本满足采购需求的，得3分； - 项目的实施方案差，可行性、可操作性差，无法保障本项目实施，得1分； - 未提供项目实施方案，得0分。 |
| 4 | 售后服务 方案 | 10分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括以下内容：1.质保期；2.设备维护和滤芯耗材维护保养、水质检测服务方案；3.设备售后维护保养频次；4.维护响应时间）进行评审： 投标人能提供包含上述四项内容的售后服务方案的，得3分； 在满足上述第（1）点的基础上，对方案内容进行评审： - 售后服务方案内容详细，有针对性、能保障项目售后运行，整体服务方案内容完全满足且优于采购需求的，得7分； - 售后服务方案具备一定的针对性、能保障项目售后运行，整体服务方案内容满足采购需求的，得3分； - 售后服务方案欠缺针对性、部分程度上能保障项目实施，得1分； - 未提供售后服务方案或其他的，不得分。 |
| 合计 |  | 40分 |  |

4.价格评审（满分30分）

评标委员会对入围的投标人的投标报价进行修正核实。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标价格得分=（评标基准价/投标人报价）×30（精确到0.01）

四、计算总分

评委在评分表评分完毕并签名送交评标工作小组，由评标工作小组计算各投标人的综合总得分。

每个投标人的综合总得分由以下三部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）：

（1）商务评审得分：在全体评委的商务评分总和，取其算术平均值；

（2）技术服务评审得分：在全体评委的技术服务评分总和，取其算术平均值；

（3）价格得分：价格评审的客观计算得分；

（4）综合总得分＝商务评审得分+技术服务评审得分+价格得分。

按总得分由高至低排出各投标人的名次（出现综合总得分并列时，投标报价低的投标人名次靠前；若综合总得分和投标报价都相同，由全体评委投票确定名次），各评委对计分表校核无误后全体评委在综合总得分表上签名确认。

五、推荐中标候选投标人和公告

1.计分结束后，评标委员会按照综合总得分由高到低的顺序排出名次，并推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人。排名第二的投标人为第二中标候选人，以此类推。由采购招标中心负责整理《评标报告》，全体评委审核《评标报告》并签名确认。

2.定标结果在校园网上公告三个工作日。

3.对公告结果无异议后，由采购招标中心向中标人发出《中标通知书》。

六、中标结果的变更

根据政府采购法及其实施条例的相关规定，当出现第一中标候选人放弃中标资格或拒绝与招标人签订服务合同的情况时，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

# 第六部分  投标文件格式

投标文件封面

（采购项目名称）

（正本/副本）

采购项目编号：

（投标人名称）

年 月 日

第一部分 自查表

1-1资格性审查自查表

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。 | 提供最新的投标人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2022年度或2023年度或2024年任一个月度或季度的财务状况报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表)或基本开户行出具的资信证明。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 信用记录 | 以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 | 通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 本项目不接受联合体投标。 | 提供书面声明。 | 通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 投标人已报名并购买本项目自主招标文件。 | 提供收据凭证或转账凭证。 | 通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

说明：

以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1-2符合性自查表

| 序号 | 投标文件要求 | 自查结论 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2 | 法定代表人证明书及授权委托书（如适用） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 3 | 投标文件内容、签字、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 4 | “★”号条款 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 5 | 报价修正 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 6 | 投标方案 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 7 | 投标报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 8 | 附加条件 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 9 | 串通投标 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
| 10 | 无效情形 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

说明：

投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！投标人根据自查结论在对应的□打“√”

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1-3评审要素自查表

| 序号 | 商务评审分项 | 自查得分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 2 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 3 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 4 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 5 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 6 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| …… |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 序号 | 技术服务评审分项 | 自查得分 | 证明文件 |
| 1 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 2 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 3 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 4 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 5 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| 6 |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |
| …… |  |  | 见（ ）页-见（ ）页 |

说明：

1.投标人应根据《商务评审》表和《技术服务评审》表的各项内容填写此表，表格可延长。

2.按评审项的顺序填写。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

第二部分 资格文件

2-1投标函（范本）

致：广东工业大学

我方确认收到贵方提供的                 （采购项目编号：          ）自主招标文件，我方完全理解自主招标文件的所有内容，现决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1.本投标文件的有效期为投标截止日起90天有效，如我方中标，有效期将延至合同终止日为止。

2.我方已详细研究了自主招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此自主招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意自主招标文件的相关条款，放弃对自主招标文件提出误解和质疑的一切权力。

3.我方保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其他数据或信息。

5.我方理解最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

6.我方如果中标，将保证履行自主招标文件以及自主招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，在中标通知书规定的时间内签订相关合作合同。

7.我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

8.我方保证，招标人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

2-2法定代表人证明书

致：广东工业大学

同志，现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

投标人名称（加盖公章）：

日期：*年*月*日

附法人身份证粘贴处（正反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

2-3法定代表人授权书

致：广东工业大学

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的           项目采购活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至         年     月     日

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

注：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

2-4资格声明

致：广东工业大学

关于贵方采购项目名称:               采购项目编号：        的报价邀请，本签字人愿意参加投标，提供自主招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本、税务登记证副本、组织机构代码（或三证合一统一社会信用代码营业执照副本）；

2.2022年至2023年度内任意一年或2024年任一个月度或季度的年度财务状况报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表)或基本开户行出具的资信证明；

3.近期依法缴纳税收的相关证明材料（提供投标截止日前六个月内任意1个月缴纳税收凭据，依法免税的供应商应提供相关文件证明其依法免税）；

4.近期依法缴纳社会保障资金的相关证明材料（提供投标截止日前六个月内任意1个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明其不需要缴纳社会保障资金）；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式参考2-5声明函）；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果打印页）；

7.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供查询结果打印页）。

（以上证明材料必须提供，否则可能导致响应文件无效，相关证明文件附后。）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

2-5声明函

致：广东工业大学

关于贵方发布的                        （采购项目编号：     ）的采购项目，我单位愿意参加投标并在此声明：

（一）我单位具有独立承担民事责任的能力；

（二）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位若有违反本声明函内容的行为，被招标人发现或被他人举报查实，将无条件接受招标人作出的取消投标资格、中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

第三部分 商务部分

3-1投标人基本情况表

一、投标人基本情况

1.投标人名称：                     电话号码：

2.地    址：                       传    真：

3.注册资金：                       经济性质：

4.投标人开户账号资料

银行名称及账号：

开户地址：

5.投标人简介（自行描述）：

6.投标人财务情况：

| 年份 | 年营业总值 | 总净利 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得资质和获奖证明文件

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人需提供相关证明文件的复印件

三、其他

1.参加采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被招标人或采购招标中心发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。

| 时 间 | 受处理的原因 （注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加全国范围内某种项目的采购活动的，同时说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

2.投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

投标人公章样本

投标人标记样本（即LOGO，如无,无须标记）

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

3-2商务条件响应表

| 序号 | 参数性质 | 自主招标文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与自主招标文件中用户需求书的 “商务要求”的内容保持一致。

2.投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足自主招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.参数性质栏目按自主招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

3-3 拟任执行管理及服务人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

说明:

1.项目负责人、技术服务人员的资历、资质文件、学历文件等。

2.以上人员的服务单位须为投标单位。同时须提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内任意一个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

3-4 2021年1月1日至今投标人同类项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 验收情况 | 业主单位 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

说明：

按评审细则的要求提供证明文件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

3-5履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

3-6按《商务评审》表提交的其它资料

第四部分 技术服务部分

4-1技术服务要求响应表

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 自主招标文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.“自主招标文件规定的技术标准与要求”项下填写的内容应与自主招标文件中用户需求书的“技术标准与要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对自主招标文件提出的技术要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足自主招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.参数性质栏目按自主招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月

4-2技术服务响应方案书（格式自拟）

（一）技术响应方案书的格式由投标人自行拟定。

（二）技术响应方案书是对招标文件要求的全部内容而作出的响应方案，必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，可通过文字、图片、数据、第三方证明等资料，包括但不限于：对采购项目的理解、总体服务方案、投标产品质量说明、企业技术力量、拟执行的计划、产品质量保证体系、交货进度、伴随服务、交付与验收、服务承诺及服务理念、管理水平等方面进行阐述并拟制。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

第五部分 价格部分

5-1开标一览表

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

| 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |
| 详细内容见《投标明细报价表》 |  |  |  |

说明：

1.填写此表时不得改变表格的形式。

2.报价总价包括但不限于货款、设计、安装、随机零配件、配置工具、运输保险、调试、旧设备拆除清理费、培训、检测费、质量保证期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3.此表除应附入投标文件外，此表复印件还应装在单独的信封内密封提交。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5-2投标明细报价表

采购项目编号：

采购项目名称：

货币单位：元人民币

| 序号 | 分项名称 | 产地/制造商 | 型号规格及技术参数 | 数量 | 单价 | 分项价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大、小写）： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.所有价格应按“自主招标文件”中规定的货币单位填写。

2.报价总价应为各分项价格之总和。

3.选购件价格不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

4.所有分项应配有中文名称。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日